## Подстанции
ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ПС, ТП, КТП 2017 год
№ п/п | собственник оборудования | котло- держатель | Основание владения имуществом | № договора аренды/ договора купли-продажи | срок действия договора | местоположение оборудования | Оборудование | Тип (модель) оборудования | Уровень напряжения, кВ | Номинальная мощность трансформаторов кВА, выключателей А | Количество на подстанции
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 16000/110 | 110 |  | 2
[7 empty] | трансформаторы (силовые) | ТМ 2500/10/6,3 | 110 |  | 1
[7 empty] | трансформаторы (силовые) | ТМ 100/10 | 110 |  | 1
[7 empty] | трансформаторы (силовые) | ТМ 100/6 | 110 |  | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 110 |  | 3
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 110 |  | 10
[7 empty] | выключатели | Отделитель с короткозамыкателем | 110 |  | 4
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[7 empty] | Статические конденсаторы | Электронный | 110
1 | АО "Элис Фэшн Рус" ТП 1313 | донэнерго | аренда | №16-4-16 от 01.11.2016 | 2022-12-31 | г. Ростов-на-Дону, 20-я линия 4 | ТП 1313
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 630 кВА | 6 | 630 | 2
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6 | 400 | 4
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 400 | 4
[7 empty] | Синхронные компенсаторы | 50 Мвар и более | 6 |  | 2
2 | ИП Алешина КТП 3130 | донэнерго | аренда | № 16-2-17 от 31.01.2017 | 2022-12-31 | Аксай, Западная 1а | КТП 3130
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 6 | 630 | 2
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6 | 400 | 2
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 630 | 4
3 | ООО "СтройСпецМонтаж" КТП 1673 | мрск | аренда | №16-1-17 от 10.01.2017 | 2022-12-31 | Аксайский район, п.Российский, ул. Кленовая, 2/49 | КТП 1673
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 6 | 250 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 400 | 1
4 | ООО "Аксайкоммуналпром" КТП 1652 | мрск | аренда | №16-1-16 от 01.01.2016 | 2022-12-31 | Аксай, в западном направлении 175 м от ул.Речников | КТП 1652
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 6 | 250 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 400 | 2
5 | ООО "Аксайкоммуналпром" КТП мачтовая 1607 | мрск | аренда | №16-1-16 от 01.01.2016 | 2022-12-31 | Аксайский район п.Российский, ул.Фисташковая 8 | КТП 1607 МАЧТОВАЯ
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 6 | 250 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 400 | 1
6 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (Старочепкасская Ривьера, Бородин В.И.) КТП 1518 | мрск | собственность | № 28-15 от 01.10.2015 | бессрочно | Аксайский район ст.Старочеркас-ская | КТП 1518
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10 | 630 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 600 | 2
7 | ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Изумрудный ШВУ 10кВ | мрск | собственность | № 16-15 от 01.09.2015 | бессрочно | Аксайский район, х.Камышеваха | ШВУ 10 кВ
трансформаторы
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
8 | ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Изумрудный КТП 1602 | мрск | собственность | № 16-15 от 01.09.2015 | бессрочно | Аксайский район, х.Камышеваха | КТП 1602
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10 | 630 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 600 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
9 | ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Изумрудный КТП 1643 | мрск | собственность | № 16-15 от 01.09.2015 | бессрочно | Аксайский район, х.Камышеваха | КТП 1643
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 1000 кВА | 10 | 1000 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 600 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
10 | ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Изумрудный КТП 1704 | мрск | собственность | № 16-15 от 01.09.2015 | бессрочно | Аксайский район, х.Камышеваха | КТП 1704
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10 | 630 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 400 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
11 | ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Изумрудный КТП 1705 | мрск | собственность | № 16-15 от 01.09.2015 | бессрочно | Аксайский район, х.Камышеваха | КТП 1705
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10 | 630 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
12 | ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Щепкино КТП 1702 | мрск | собственность | № 26-15 от 01.10.2015 | бессрочно | Аксайский район | КТП 1702
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10 | 630 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 600 | 3
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
13 | ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Щепкино КТП 1703 | мрск | собственность | № 26-15 от 01.10.2015 | бессрочно | Аксайский район | КТП 1703
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 10 | 630 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 600 | 2
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
14 | ООО "Созидатель" КТП мачтовая 1301 | мрск | аренда | № 24/1-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул. Объездная, 10 | КТП 1301 МАЧТОВАЯ
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 250 кВА | 6 | 250 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
15 | СНТ Надежда Инвалидов Ветеранов Афганцев КТП мачтовая 1348 | мрск | аренда | № 20-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксай, 1054 км а/м М4 | КТП 1348 МАЧТОВАЯ
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 10 | 250 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель |  |  |  | -
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 3
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
16 | ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Тихий Дон КТП мачтовая 1218 | мрск | собственность | № б/н от 06.09.2013 | бессрочно | Аксайский район | КТП 1218 МАЧТОВАЯ
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 10 | 250 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
17 | ООО "ДонАгроПромСервис" КТП 1187 | мрск | аренда | № 28/1-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксайский район, п.Реконструктор, ул.Садовая, 1 | КТП 1187
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 6 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600 | 2
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
18 | ООО "Ольгинская бумажная фабрика" КТП 1211 | мрск | аренда | № 17-15 от 14.08.2015 | 2022-12-31 | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.Верхне-Луговая, 140б | КТП 1211
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 10 | 400 | 2
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 2
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 400 | 4
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
19 | ООО "СтройСити" КТП 3035 | донэнерго | аренда | № 16-3-17 от 01.02.2017 | 2022-12-31 | Аксайский район | КТП 3035
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 100 кВА | 6 | 100 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 400 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
20 | ООО "СтройСити" КТП 3109 | донэнерго | аренда | № 16-3-17 от 01.02.2017 | 2022-12-31 | Аксайский район | КТП 3109
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 100 кВА | 6 | 100 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 400 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
21 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (ООО СРП Оптимист, Вартанова. 31) ТП 3092 | донэнерго | собственность | № 2-14 от 19.03.2014 | бессрочно | Аксай, ул.Вартанова, 31 | ТП 3092
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 6 | 400 | 2
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 6 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600 | 6
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
22 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (СНТ Заря, п.Щепкино) КТП 1051 | мрск | собственность |  | бессрочно | Аксайский район, сп Щепкинское, за чертой населенного пункта, СНТ Заря | КТП 1051
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 600 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
23 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (СНТ Заря, п.Щепкино) КТП 1052 | мрск | собственность |  | бессрочно | Аксайский район, сп Щепкинское, за чертой населенного пункта, СНТ Заря | КТП 1052
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 600 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
24 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (СНТ Витязь, п.Щепкино) КТП 1608 | мрск | собственность | № 27-14 от 31.10.2014 | бессрочно | Аксайский район, сп Щепкинское, за чертой населенного пункта, СНТ Витязь | КТП 1608
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 600 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
25 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (СНТ Витязь, п.Щепкино) КТП 1083 | мрск | собственность | № 27-14 от 31.10.2014 | бессрочно | Аксайский район, сп Щепкинское, за чертой населенного пункта, СНТ Витязь | КТП 1083
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 10 | 250 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 600 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
26 | ООО "Т.Б.М.-Юг" КТП 3078 | донэнерго | аренда | № 22-15 от 01.08.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 40 | КТП 3078
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 630 кВА | 6 | 630 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600 | 3
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
27 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (ООО Сигма, Садовая 31) ТП 3073 | донэнерго | собственность |  | бессрочно | Аксай, ул.Садовая, 31 | ТП 3073
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 6 | 400 | 2
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600 | 4
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
| ОАО "Аксайкардандеталь" | донэнерго | аренда | № 21-15 от 01.01.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 1000 кВА | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
| ОАО "Аксайкардандеталь" | донэнерго | аренда | № 21-15 от 01.01.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 1000 кВА | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
| ОАО "Аксайкардандеталь" | донэнерго | аренда | № 21-15 от 01.01.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 630 кВА | 6 | 630
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
| ОАО "Аксайкардандеталь" | донэнерго | аренда | № 21-15 от 01.01.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 1000 кВА | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
| ОАО "Аксайкардандеталь" | донэнерго | аренда | № 21-15 от 01.01.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 1000 кВА | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
| ОАО "Аксайкардандеталь" | донэнерго | аренда | № 21-15 от 01.01.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 1000 кВА | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
| ОАО "Аксайкардандеталь" | донэнерго | аренда | № 21-15 от 01.01.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1
трансформаторы
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
| ОАО "Аксайкардандеталь" | донэнерго | аренда | № 21-15 от 01.01.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1
трансформаторы
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 1000
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 1000
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
28 | ООО "Сигма" ТП 1509 | мрск | аренда | № 1-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксай ул.Менделеева, 53 А | ТП 1509
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 630 кВА | 6 | 630 | 2
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600 | 4
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
29 | ООО "Сигма" КТП 1532 | мрск | аренда | № 1-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул. Платова, 83 | КТП 1532
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 1000 кВА | 6 | 1000 | 2
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600 | 4
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
30 | Кыр Бурхан (физ лицо) КТП 5 | донэнерго | аренда | № 12 от 17.12.2014 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1 | КТП 5
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 1000 кВА | 6 | 1000 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 1000 | 1
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
31 | Кыр Бурхан (физ лицо) КТП 6 | донэнерго | аренда | № 12 от 17.12.2014 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Ленина, 1 | КТП 6
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 1000 кВА | 6 | 1000 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 1000 | 1
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
32 | ООО "Бакром-Плюс" КТП 3075 | донэнерго | аренда | № 16-10-17 от 15.08.2017 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Шолохова, 3 | КТП 3075
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 400 кВА | 6 | 400 | 2
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 400 | 4
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
33 | ООО "Сигма" РП 6 | донэнерго | аренда | № 1-15 от 01.07.2015 | 2022-12-31 | Аксай, ул.Садовая, 31 | РП 6 кВ Сигма
трансформаторы
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 400 | 8
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
34 | Слепакова Н.Б. (физ лицо) КТП 1393 договор аренды зарегистрирован в юстиции | мрск через сети АО Оборонэнерго филиал Южный | аренда | № 16-9-17 от 15.08.2017 | 2022-12-31 | Аксайский район, в 1,5 км от п.Рассвет, поле №19 | КТП 1393
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 630 кВА | 10 | 630 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 1
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 400 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
35 | ООО "РемЭнергоТранспорт" КТП 1660 договор купли-продажи зарегистрирован в юстиции | мрск | собственность | № 16-14-17 от 04.10.2017 | бессрочно | Аксайский район, в границах земель АО Аскайское кадастровый номер 61:02:0600010:12777 | КТП 1660
[7 empty] | трансформаторы | ТМ 250 кВА | 6 | 250 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель | 10 | 400 | 2
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
36 | ООО "Стройгарант" договор аренды РП 6 кВ 2 БКТН-1 | мрск | аренда | № 16-17-17 от 10.11.2017 | 2027-12-31 | г.Батайск, ул. 1й Пятилетки, 75а | РП 6 КкВ (модульное здание, движемое имущество)
трансформаторы
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 600 | 8
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 1000 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
2 БКТН-1 (модульное здание, движемое имущество)
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 630 кВА | 6 | 630 | 2
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 6 | 600 | 4
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600 | 2
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
37 | ООО "АгроСоюз Юг Руси" договор аренды КТПН 1188 | мрск | аренда | № 16-16-17 от 10.11.2017 | 2022-12-31 | Аксайский район, г.Аксай, ул.Заречная, 5 | КТПН 1188
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 1250 кВА | 10 | 1250 | 1
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель | 10 |  | 1
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 10 | 600 | 1
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный
38 | ООО "Издательский дом "Проф-пресс" договор аренды 2БКТПН 3076 | донэнерго | аренда | № 16-18-17 от 01.12.2017 | 2022-12-31 | Аксайский район, г.Аксай, ул.Заречная, 5 | БКТПН 3076
[7 empty] | трансформаторы | ТМГ 1000 кВА | 6 | 1000 | 2
[7 empty] | выключатели | Масляный (вакуумный) выключатель
[7 empty] | выключатели | Воздушный выключатель
[7 empty] | выключатели | Выключатель нагрузки | 6 | 600 | 7
[7 empty] | синхронные компенсаторы | Электронный

## ВЛ и КЛ
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ВЛЭП) И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (КЛЭП)
№ п/п | собственник оборудования | № договора аренды/ договора купли-продажи | Основание владения имуществом | срок действия договора | Оборудование (кроме обрудования, используемого для собстенных нужд) | Тип (модель) оборудования | Уровень напряжения ВН, СН (1,2), НН | Напряжение 10 кВ. 6 кВ, 0.4 кВ | Количество в км
КТП 1218
1 | ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Тихий Дон | б/н от 06.09.2013 |  | бессрочно | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | МЕТАЛЛ | НН | 0.4 | 0.3
|  |  | собственность |  |  | Ж/БЕТОН | НН | 0.4 | 3
[6 empty] | Ж/БЕТОН | СН 2 | 10 | 0.3
ТП 3073
2 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (ООО Сигма, Садовая 31) |  | собственность | бессрочно | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 0.6
ТП 3092
3 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (ООО СРП Оптимист, Вартанова. 31) | № 2-14 от 19.03.2014 | собственность | бессрочно | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | НН | 0.4 | 0.12
[5 empty] | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 0.172
[7 empty] | НН | 0.4 | 0.12
КТП 3109
4 | ООО Строй Сити | № 16-3-17 от 01.02.2017 | аренда | 31.12.2022 | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 6 | 0.017
КТП 1051 и КТП 1052
5 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (СНТ Заря, п.Щепкино) |  | собственность | бессрочно | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | МЕТАЛЛ | НН | 0.4 | 0.5
[6 empty] | Ж/БЕТОН | СН 2 | 10 | 0.024
[7 empty] | НН | 0.4 | 6.56
[6 empty] | ДЕРЕВО | НН | 0.4 | 0.1
КТП 1608 и КТП 1083
6 | ООО "РемЭнергоТранспорт" (СНТ Витязь, п.Щепкино) | № 27-14 от 31.10.2014 | собственность | бессрочно | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 10 | 0.082
[7 empty] | НН | 0.4 | 26.34
ШВУ-10кВ, КТП 1602, КТП 1643, КТП 1704, КТП 1705
7 | ООО "РемЭнергоТранспорт" СНТ Изумрудный | № 16-15 от 01.09.2015 | собственность | бессрочно | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 10 | 1.13
[7 empty] | НН | 0.4 | 6.55
КТП 1702, КТП 1703
8 | ООО "РемЭнергоТранспорт" п Щепкино |  | собственность | бессрочно | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | НН | 0.4 | 6.191
[5 empty] | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 10 | 0.9
КТП 1518
9 | ООО "РемЭнергоТранспорт" Старочеркасская Ривьера | № 28-15 от 01.10.2015 | собственность | бессрочно | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 10 | 0.48
[7 empty] | НН | 0.4 | 7.479
КТП 1187
10 | ООО "ДонАгроПромСервис" | № 28/1-15 от 01.07.2015 | аренда | 31.12.2022 | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 6 | 0.25
ТП 1301 МАЧТОВАЯ
11 | ООО "СОЗИДАТЕЛЬ" | № 24/1-15 от 07.07.2015 | аренда | 31.12.2022 | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 6 | 0.07
ТП 1348 МАЧТОВАЯ
12 | СНТ Надежда Инвалидов Ветеранов Афганцев | № 20-15 от 01.07.2015 | аренда | 31.12.2022 | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 10 | 0.45
КТП 1509
13 | ООО "Сигма" | № 1-15 от 01.07.2015 | аренда | 31.12.2022 | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 2.98
КТП 1532
14 | ООО "Сигма" | № 1-15 от 01.07.2015 | аренда | 31.12.2022 | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | НН | 0.4 | 0.41
КТП 3075
15 | ООО "Бакром-Плюс" | № 23-15 от 01.07.2015 | аренда | 31.12.2022 | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 0.6
КТП 3078
16 | ООО "Т.М.Б.-Юг" | № 22-15 от 01.08.2015 | аренда | 31.12.2022 | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 0.684
КТП 1, 3, 4, 7
| АО "Аксайкардандеталь" | № 21-15 от 01.01.2015 | аренда | 31.12.2022 | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 0
КТП 3035
17 | ООО "СтройСити" | № 16-3-17 от 01.02.2017 | аренда | 31.12.2022 | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 0.12
КТП 1211
18 | ООО "Ольгинская Бумажная Фабрика" | № 17-15 от 14.08.2015 | аренда | 31.12.2022 | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 10 | 0.027
КТП 1607 МАЧТОВАЯ и КТП 1652
19 | ООО "Аксайкоммуналпром" | №16-1-16 01.01.2016 | аренда | 31.12.2022 | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 6 | 0.372
КТП 3130
20 | ИП АЛЕШИНА | 16-2-17 от 31.01.2017 | аренда | 31.12.2022 | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 6 | 0.012
[5 empty] | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 0.04
КТП 1673
21 | ООО "СтройСпецМонтаж" | № 16-1-17 от 10.01.2017 | аренда | 31.12.2022 | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 6 | 0.006
[5 empty] | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 0.352
КТП 1313
22 | АО "Элис Фэшн Рус" | 16-4-16 от 01.11.2016 | аренда | 31.12.2022 | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 1.024
КТП 5, 6
23 | Кыр Бурхан (физ лицо) | № 15-15 от 01.07.2015 | аренда | 31.12.2022 | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 0.37
КТП 1393
24 | Слепакова Н.Б. (физ лицо) договор аренды зарегистрирован в юстиции | № 16-1-17 от 10.01.2017 | аренда | 31.12.2022 | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 10 | 0.39
[7 empty] | НН | 0.4 | 2.681
КТП 1660
25 | ООО "РемЭнергоТранспорт" договор купли-продажи зарегистрирован в юстиции | № 16-14-17 от 04.10.2017 | собственность | бессрочно | ВЛЭП (по видам материалов, потяженность в км) | Ж/БЕТОН | СН 2 | 6 | 0.75
[7 empty] | НН | 0.4 | 0.75
КТПН 1188
26 | ООО "АгроСоюз Юг Руси" договор аренды КТПН 1188 | № 16-16-17 от 10.11.2017 | аренда | 31.12.2022 | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 10 | 0.443
2 БКТП-01 + РП 6 кВ (модульное здание, движемое имущество)
27 | ООО "Стройгарант" договор аренды РП 6 кВ 2 БКТН-1 | № 16-17-17 от 10.11.2017 | аренда | 31.12.2027 | КЛЭП (по уровням напряжения, кВ, протяженность в км) |  | СН 2 | 6 | 23.162