## Офис ООО РЭТ
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "РЭТ" | кабинет | г. Аксай, ул. Садовая, 31 | 8 863 322 00 07 8 863 50 52 4 42 rementrans@yandex.ru | c 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 | передача электроэнергии | 13 | 15 | 1 | 0

## Телефонная связь
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8 863 322 00 07 8 863 50 52 4 42
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 37
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 37
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0.1
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1

## Работа с потребителями
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Работа с потребителями услуг
4.4. В отчетном периоде жалоб от потребителей в адрес ООО “РЭТ” не поступало. 4.5. Дополнительных услуги, оказываемые потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций-отсутствуют. 4.6. В ООО "РЭТ" предусмотрены и разрабатываются мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" , матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС").4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. 4.7. В отчетном периоде опросы потребителей не проводились. 4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей: - анализ потребностей и ожиданий клиентов посредством обработки обращений потребителей; - реагирование на жалобы и обращения, обеспечение «обратной связи»; - оценка степени удовлетворенности качеством услуг и обслуживания; - обеспечение информированности; - сокращение сроков обработки и выполнения необходимых мероприятий по обращениям заявителей; 4.9. Информация по обращениям потребителей.

## кол-во потребителей
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ООО "РЭТ" за 2017 год
1.1. О количестве потребителей услуг
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Количество потребителей услуг сетевой организации | 1057 | 1087 | 2389 | 219.7792
из них:
| ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
| СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
| СН2 (1 - 20 кВ) | 49 | 49 | 78 | 159.1837
| НН (до 1 кВ) | 1008 | 1038 | 2311
из них:
| юридические лица | 49 | 49 | 78 | 159.1837
| физические лица | 1008 | 1038 | 2311 | 222.6397

## Объекты ЭСХ
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
1.3. Об объектах электросетевого хозяйства
Данные по объему воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор представлены в таблице 1:
Таблица 1
Наименование позиции | Напряжение, кВ | Протяженность, км
ВЛЭП | 35, 110-150 | 0
| 1-20 | 3.867
| 0,4 | 31.192
КЛЭП | 3-10 | 33.157
| до 1 кВ | 8.009
всего |  | 76.225
Данные по объему трансформаторных подстанций (ТП, КТП, БКТП, мачтовые) представлены в таблице 2:
Таблица 2
№ п/п | Наименование | Напряжение, кВ | Кол-во
1 | Подстанция | 6-10 | 32

## Уровень износа
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.2 | Уровень физического износа объектов | 58% | 55.6% | 53.2% | 0.5
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
2.3 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде – своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов объектов электросетевого хозяйства, оптимизация нагрузки линий с целью минимизации аварийности.
2.4 Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразным для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.
Ведется работа по замене оборудования, исчерпавшего гарантийный срок эксплуатации.
Все это позволит улучшить качество оказания услуг по передаче электрической энергии, а так же увеличить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии.

## кол-вл точек поставки ээ
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
1.2. О количестве точек поставки
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.2 | Количество точек поставки всего | 957 | 987 | 1389 | 140.7295
из них:
| оборудованных ПУ эл/эн | 957 | 987 | 1389 | 140.7295
| Вводные устройства в МКД | 0 | 0 | 0
| Бесхозные объекты ЭСХ | 0 | 0 | 0
| ПУ с дистанционным сбором данных | 0 | 0 | 0

## О наличии свободной мощности
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности для осуществления технологического присоединения располагается на официальном сайте ООО «РЭТ»
№ п/п | Наименование ПО | Наименование РЭС | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* | Величина свободной мощности,
МВт
[5 empty] | наименование | установленная мощность, МВА | потребляемая мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
невостребованная мощность для осуществления технологического присоединения отсутствует
3.2 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде включают в себя оптимизацию процесса технологического присоединения, ускорение сроков процедуры технологического присоединения, совершенствование процедуры технологического присоединения посредством официального сайта.
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам, установленными в соответствии с Постановлением РСТ РО на 2018 от 29.12.2017 № 86/5, ( на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации» представлены формулы и стандартизированные тарифные ставки, которые позволяют рассчитать стоимость технологического присоединения при предоставлении заявки с вводными параметрами на технологическое присоединение специалисту компании тел. 8 863 322 00 07
Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации ОТСУТСТВУЕТ.

## Инф о кол-ве ТП
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  |  | Прочее
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
1.2 | осуществление технологического присоединения | 103 | 208 | 252 | 21.15% | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
1.4 | качество обслуживания | 1 | 1 | 1 | 0% | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
1.6 | прочее (указать) | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2 | Жалобы | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.1.2 | качество электрической энергии | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.2 | осуществление технологического присоединения | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.4 | качество обслуживания | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | -
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
2.6 | прочее (указать) | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
3 | Заявка на оказание услуг | 103 | 208 | 252 | 21.15% | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
3.1 | по технологическому присоединению | 103 | 208 | 252 | 21.15% | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - | 0 |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | - | - | 0 |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -
3.4 | прочее (указать) | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | -

## Инф о прекращениях подачи ээ
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2018 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерготранспорт» (ООО «РЭТ»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КТП 1052 | тп | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 0.4 | 09,00 2018.01.10 | 17,00 2018.01.10 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |  |  | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2 | КТП 1348 | тп | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 0.4 | 09,00 2018.01.11 | 16,00 2018.01.11 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 |  |  | 3.4.9 | 4.16 | 1
3 | КТП 1052 | тп | ПС АС 14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.4 | 09,00 2018.01.12 | 16,00 2018.01.12 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 160 |  |  | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
4 | КТП 1208 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 10 | 13,00 2018.01.23 | 15,00 2018.01.23 | А | 2 | ТП | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 120 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1 | 0
5 | КТП 1348 | ТП | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 | 01,00 2018.01.24 | 09,00 2018.01.24 | А | 8 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 |  |  | 3.4.9.1 | 4.1 | 0
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2018 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерготранспорт» (ООО «РЭТ»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.09 | 14,00 2018.02.09 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
2 | КТП 1532 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ яч.42 | 6 | 08,00 2018.02.16 | 15,00 2018.02.16 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
3 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.21 | 16,00 2018.02.21 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
4 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.26 | 16,00 2018.02.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
5 | КТП 3092 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ №348 | 6 | 10,00 2018.02.27 | 13,00 2018.02.27 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | МАРТ | месяц | 2018 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерготранспорт» (ООО «РЭТ»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КТП 3130 | ТП | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ № 325 | 6 | 09,00 2018.03.01 | 16,00 2018.03.01 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1
2 | КТП 1660 | ВЛ | ПС АС-8 КЛ 6 кВ № 807 | 6 | 09,00 2018.03.02 | 16,00 2018.03.02 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
3 | КТП 1608 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 10 | 10,00 2018.03.13 | 16,00 2018.03.13 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1
4 | КТП 1051 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 10 | 10,00 2018.03.14 | 16,00 2018.03.14 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
5 | КТП 1052 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 10 | 10,00 2018.03.15 | 16,00 2018.03.15 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
6 | КТП 1643 | ТП | ПС Р-4 ВЛ 10кВ №447 | 10 | 10,00 2018.03.16 | 16,00 2018.03.16 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 375 |  |  |  |  | 1
7 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 | 10,00 2018.03.21 | 16,00 2018.03.21 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
8 | КТП 1187 | ТП | ПС АС-8 КЛ 6 кВ № 805 | 6 | 09,00 2018.03.26 | 16,00 2018.03.26 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
9 | КТП 3078 | ТП | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ № 348 | 6 | 09,00 2018.03.27 | 17,00 2018.03.28 | П | 32 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
10 | РП 6 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ №27 | 6 | 09,00 2018.03.29 | 17,00 2018.03.29 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 481 |  |  |  |  | 1
11 | РП 6 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ №42 | 6 | 10,00 2018.03.30 | 16,00 2018.03.30 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 481 |  |  |  |  | 1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | АПРЕЛЬ | месяц | 2018 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерготранспорт» (ООО «РЭТ»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.09 | 14,00 2018.02.09 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
2 | КТП 1532 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ яч.42 | 6 | 08,00 2018.02.16 | 15,00 2018.02.16 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
3 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.21 | 16,00 2018.02.21 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
4 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.26 | 16,00 2018.02.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
5 | КТП 3092 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ №348 | 6 | 10,00 2018.02.27 | 13,00 2018.02.27 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | МАЙ | месяц | 2018 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерготранспорт» (ООО «РЭТ»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.09 | 14,00 2018.02.09 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
2 | КТП 1532 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ яч.42 | 6 | 08,00 2018.02.16 | 15,00 2018.02.16 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
3 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.21 | 16,00 2018.02.21 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
4 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.26 | 16,00 2018.02.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
5 | КТП 3092 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ №348 | 6 | 10,00 2018.02.27 | 13,00 2018.02.27 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ИЮНЬ | месяц | 2018 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерготранспорт» (ООО «РЭТ»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.09 | 14,00 2018.02.09 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
2 | КТП 1532 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ яч.42 | 6 | 08,00 2018.02.16 | 15,00 2018.02.16 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1
3 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.21 | 16,00 2018.02.21 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
4 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1407 | 0.4 | 09,00 2018.02.26 | 16,00 2018.02.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
5 | КТП 3092 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ №348 | 6 | 10,00 2018.02.27 | 13,00 2018.02.27 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь