## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | год | 2019
Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерготранспорт» (ООО «РЭТ»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КТП1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ кВ № 804 | 0.38 | 09,00 2019.01.09 | 16,00 2019.01.09 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1047 |  |  |  |  | 1
2 | КТП 1652 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 | 0.38 | 10,00 2019.01.17 | 16,00 2019.01.17 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
3 | КТП 1525 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 | 0.38 | 09,00 2019.01.24 | 16,00 2019.01.24 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
4 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 | 0.38 | 10,00 2019.01.25 | 15,00 2019.01.25 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 793 |  |  |  |  | 1
5 | КТП 1393 | ТП | ПС АС-7 ВЛ 10 кВ №706 | 10 (10.5) | 10,00 2019.01.28 | 17,00 2019.01.28 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
6 | КТП 1660 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 807 | 6 (6.3) | 09,00 2019.01.29 | 16,00 2019.01.29 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
7 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 | 6 (6.3) | 09,00 2019.01.31 | 13,00 2019.01.31 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 357 |  |  |  |  | 1
8 | КТП1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10кВ № 1513 | 0.38 | 09,00 2019.02.07 | 17,00 2019.02.07 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1301 |  |  |  |  | 1
9 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10кВ № 1513 | 0.38 | 08,00 2019.02.08 | 17,00 2019.02.08 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1327 |  |  |  |  | 1
10 | КТП 18 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 | 0.38 | 09,00 2019.02.12 | 16,00 2019.02.12 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
11 | КТП 1301 | ВЛ | ПС АС-3 ВЛ 6кВ № 305 | 6 (6.3) | 09,00 2019.02.14 | 16,00 2019.02.14 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
12 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 0.38 | 09,00 2019.02.15 | 16,00 2019.02.15 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1
13 | КТП 1187 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 10кВ № 805 | 10 (10.5) | 09,00 2019.02.25 | 15,00 2019.02.25 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2355 |  |  |  |  | 1
14 | КТП 1218 | ВЛ | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 10 (10.5) | 09,00 2019.02.28 | 16,00 2019.02.28 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
15 | КТП1188 | КЛ | ПС АС-1 ВЛ 10 кВ №102 | 10 (10.5) | 15,00 2019.03.15 | 23,00 2019.03.15 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 769 |  |  |  |  | 1
16 | КТП 1476 | ТП | ПС АС-1 БТ-4 | 35 | 10,00 2019.03.19 | 12,00 2019.03.19 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
17 | ТП 3092 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6кВ № 326 | 6 (6.3) | 09,00 2019.03.27 | 14,00 2019.03.27 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 351 |  |  |  |  | 1
18 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 0.38 | 09,00 2019.03.27 | 17,00 2019.03.27 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 681 |  |  |  |  | 1
19 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ №1406 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.28 | 16,00 2019.03.28 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 995 |  |  |  |  | 1
20 | КТП 1608 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1406 | 10 (10.5) | 10,00 2019.03.29 | 17,00 2019.03.29 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 926 |  |  |  |  | 1
21 | КТП 3109 | ТП | ПС АС-2 ВЛ 6 кВ №202 | 6 (6.3) | 09,00 2019.04.01 | 16,00 2019.04.01 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
22 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС -6 ВЛ 10 кВ № 655 | 0.38 | 09,00 2019.04.02 | 17,00 2019.04.02 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 685 |  |  |  |  | 1
23 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 0.38 | 10,00 2019.04.03 | 16,00 2019.04.03 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 513 |  |  |  |  | 1
24 | КТП 1704 | ТП | Р-4 КЛ 10кВ № 441 | 10 (10.5) | 09,00 2019.04.09 | 18,00 2019.04.09 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
25 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 0.38 | 09,00 2019.04.11 | 17,00 2019.04.11 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 599 |  |  |  |  | 1
26 | КТП 3035 | ТП | ПС АС-2 ВЛ 6кВ № 205 | 6 (6.3) | 12,35 2019.04.17 | 18,45 2019.04.17 | В | 6.17 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 |  | №1 2019-07-18 | 3.4.12.5,3.4.12.2 | 4.1 | 1
27 | КТП 1083 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.38 | 08,00 2019.04.18 | 17,00 2019.04.18 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 807 |  |  |  |  | 1
28 | КТП 1608 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.38 | 09,00 2019.04.19 | 16,00 2019.04.19 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1526 |  |  |  |  | 1
29 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.38 | 09,00 2019.04.20 | 14,00 2019.04.20 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1
30 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.38 | 09,00 2019.04.24 | 17,00 2019.04.24 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 592 |  |  |  |  | 1
31 | КТП 1826 | ТП | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ № 1207 | 0.38 | 09,00 2019.04.25 | 16,00 2019.04.25 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
32 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 0.38 | 11,00 2019.04.26 | 13,00 2019.04.26 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
33 | КТП 1607 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 0.38 | 09,00 2019.04.29 | 16,00 2019.04.29 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
34 | ВЛ 6кВ | ВЛ | ПС АС-2 ВЛ 6 кВ №205 | 6 (6.3) | 09,00 2019.05.14 | 13,00 2019.05.14 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
35 | КТП 3065 | ВЛ | ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 | 6 (6.3) | 09,00 2019.05.16 | 16,00 2019.05.16 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
36 | КТП 1652 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 0.38 | 09,00 2019.05.30 | 16,00 2019.05.30 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
37 | КТП 1826 | ТП | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ №1207 | 10 (10.5) | 09,00 2019.06.13 | 14,00 2019.06.13 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
38 | КТП 1706 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 801 | 6 (6.3) | 08,00 2019.06.14 | 14,00 2019.06.14 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
39 | КТП 1525 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 09,00 2019.06.17 | 17,00 2019.06.17 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
40 | КТП 1526 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 09,00 2019.06.18 | 17,00 2019.06.18 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 395 |  |  |  |  | 1
41 | ТП 35/6 | ТП | АС-1 БТ-4 | 35 | 13,00 2019.06.20 | 16,00 2019.06.20 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
42 | КТП 1467 | ТП | АС-1 БТ-4 | 35 | 10,00 2019.07.04 | 16,00 2019.07.04 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
43 | КТП 1525 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.11 | 16,00 2019.07.11 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
44 | КТП 1705 | ТП | Р-4 ВЛ 10 кВ №441 | 10 (10.5) | 10,00 2019.07.12 | 15,00 2019.07.12 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
45 | КТП 1218 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 10 (10.5) | 14,00 2019.07.12 | 17,00 2019.07.12 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
46 | КТП 1706 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 801 | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.15 | 16,00 2019.07.15 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
47 | КТП 1532 | ТП | ПС КС-3 яч № 27 | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.25 | 17,00 2019.07.25 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 331 |  |  |  |  | 1
48 | КТП 1509 | ТП | ПС КС-3 яч № 42 | 6 (6.3) | 10,00 2019.07.25 | 17,00 2019.07.25 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1265 |  |  |  |  | 1
49 | КТП 1660 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 807 | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.29 | 17,00 2019.07.29 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 395 |  |  |  |  | 1
50 | КТП 1704 | ВЛ | Р-4 ВЛ 10 кВ №441 | 10 (10.5) | 10,00 2019.07.30 | 16,00 2019.07.30 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
51 | КТП 1705 | ТП | Р-4 ВЛ 10 кВ №441 | 10 (10.5) | 11,00 2019.07.31 | 16,00 2019.07.31 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
52 | КТП 1608 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.01 | 16,00 2019.08.01 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 212 |  |  |  |  | 1
53 | КТП 1218 | ВЛ | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.02 | 16,00 2019.08.02 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
54 | КТП 1518 | ВЛ | ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.05 | 18,00 2019.08.05 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 651 |  |  |  |  | 1
55 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.06 | 17,00 2019.08.06 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 736 |  |  |  |  | 1
56 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 07,00 2019.08.12 | 16,00 2019.08.12 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
57 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 08,00 2019.08.13 | 17,00 2019.08.13 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
58 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.09.10 | 16,00 2019.09.10 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1
59 | КТП 3109 | ТП | ПС АС-2 ВЛ 6 кВ № 202 | 6 (6.3) | 09,00 2019.09.11 | 16,00 2019.09.11 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
60 | КТП 1313 | ТП | РП2 ф.18 | 6 (6.3) | 09,00 2019.09.12 | 18,00 2019.09.12 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1455 |  |  |  |  | 1
61 | КТП 1313 | ТП | РП2 ф.18 | 6 (6.3) | 09,00 2019.09.13 | 18,00 2019.09.13 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1455 |  |  |  |  | 1
62 | КТП 1188 | ВЛ | ПС АС-1 ВЛ 10кВ № 102 | 10 (10.5) | 10,00 2019.09.25 | 15,00 2019.09.25 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 486 |  |  |  |  | 1
63 | КТП 1083 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.09.27 | 16,00 2019.09.27 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1
64 | КТП 3076 | ТП | ПС КС3 яч.52 | 6 (6.3) | 07,00 2019.09.28 | 15,00 2019.09.28 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5586 |  |  |  |  | 1
65 | КТП 1702 | ВЛ | ПС АС -14 ВЛ 10кВ № 448 | 10 (10.5) | 09,00 2019.09.30 | 16,00 2019.09.30 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
66 | КТП 1509 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.03 | 16,00 2019.10.03 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1561 |  |  |  |  | 1
67 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.07 | 16,00 2019.10.07 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
68 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.08 | 16,00 2019.10.08 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
69 | КТП 3073 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6кВ яч42, яч27 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.09 | 16,00 2019.10.09 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 728 |  |  |  |  | 1
70 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.09 | 15,00 2019.10.09 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
71 | КТП 3092 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6кВ № 326 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.10 | 16,00 2019.10.10 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 591 |  |  |  |  | 1
72 | КТП 3078 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6кВ №348 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.11 | 16,00 2019.10.11 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 792 |  |  |  |  | 1
73 | КТП 1518 | ВЛ | ПС АС-6 ВЛ 10 кВ №655 | 10 (10.5) | 08,00 2019.10.14 | 18,00 2019.10.14 | П | 10 | ТП | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 878 |  |  |  |  | 1
74 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.15 | 13,00 2019.10.15 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
75 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.18 | 17,00 2019.10.18 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 348 |  |  |  |  | 1
76 | КТП 1826 | ВЛ | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ № 1207 | 10 (10.5) | 10,00 2019.10.18 | 17,00 2019.10.18 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
77 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 10,00 2019.10.21 | 17,00 2019.10.21 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 304 |  |  |  |  | 1
78 | КТП 1525 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.22 | 17,00 2019.10.22 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
79 | КТП 1083 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 08,00 2019.10.23 | 16,00 2019.10.23 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 493 |  |  |  |  | 1
80 | КТП 1652 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 11,00 2019.10.23 | 16,00 2019.10.23 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
81 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.24 | 16,00 2019.10.24 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 933 |  |  |  |  | 1
82 | КТП 1608 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.25 | 16,00 2019.10.25 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 292 |  |  |  |  | 1
83 | КТП 1218 | ВЛ | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.28 | 17,00 2019.10.28 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
84 | КТП 1218 | ВЛ | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.29 | 14,00 2019.10.29 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
85 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 10,00 2019.10.29 | 17,00 2019.10.29 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 460 |  |  |  |  | 1
86 | КТП 1218 | ВЛ | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.30 | 16,00 2019.10.30 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
87 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.31 | 15,00 2019.10.31 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1
88 | КТП 1051 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.01 | 16,00 2019.11.01 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 464 |  |  |  |  | 1
89 | КТП 1703 | ВЛ | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ № 1207 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.05 | 17,00 2019.11.05 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 342 |  |  |  |  | 1
90 | КТП 1348 | ТП | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.07 | 15,00 2019.11.07 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 969 |  |  |  |  | 1
91 | КТП 0127 | ТП | БТ-3, ВЛ 6кВ № 343 | 6 (6.3) | 09,00 2019.11.08 | 16,00 2019.11.08 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 583 |  |  |  |  | 1
92 | КТП 3065 | ТП | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ № 321 | 6 (6.3) | 09,00 2019.11.11 | 16,00 2019.11.11 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 423 |  |  |  |  | 1
93 | КТП 3130 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6кВ № 325 | 6 (6.3) | 09,00 2019.11.12 | 16,00 2019.11.12 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
94 | КТП 1187 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 | 6 (6.3) | 10,00 2019.11.13 | 16,00 2019.11.13 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1174 |  |  |  |  | 1
95 | КТП 1348 | ТП | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.14 | 17,00 2019.11.14 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 978 |  |  |  |  | 1
96 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.15 | 16,00 2019.11.15 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 952 |  |  |  |  | 1
97 | КТП 1348 | ВЛ | ПС АС-15 ВЛ 10 кВ № 1513 | 10 (10.5) | 10,00 2019.11.20 | 16,00 2019.11.20 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 816 |  |  |  |  | 1
98 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 10 (10.5) | 10,00 2019.11.25 | 15,00 2019.11.25 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 754 |  |  |  |  | 1
99 | КТП 1052 | ВЛ | ПС АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.26 | 16,00 2019.11.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 335 |  |  |  |  | 1
100 | КТП 1518 | КЛ | ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.27 | 18,00 2019.11.27 | П | 9 | КЛ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 805 |  |  |  |  | 1
101 | КТП 1525 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.28 | 15,00 2019.11.28 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
102 | КТП 1643 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 6 (6.3) | 08,00 2019.11.29 | 17,00 2019.11.29 | П | 9 | ТП | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1
103 | КТП 1526 | ТП | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 10 (10.5) | 10,00 2019.12.09 | 14,00 2019.12.09 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 511 |  |  |  |  | 1
104 | КТП 1083 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.10 | 13,00 2019.12.10 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 549 |  |  |  |  | 1
105 | КТП 1608 | ТП | ПС АС-14 ВЛ 10 кВ № 1407 | 10 (10.5) | 14,00 2019.12.10 | 17,00 2019.12.10 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 642 |  |  |  |  | 1
106 | КТП 1052 | ТП | ПС АС-12 ВЛ 10 кВ № 1207 | 10 (10.5) | 10,00 2019.12.11 | 14,00 2019.12.11 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 653 |  |  |  |  | 1
107 | КТП 3078 | ТП | ПС КС-3 КЛ 6 кВ ф.25 | 6 (6.3) | 10,00 2019.12.12 | 14,00 2019.12.12 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 406 |  |  |  |  | 1
108 | КТП 3065 | ТП | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ № 321 | 6 (6.3) | 09,00 2019.12.23 | 16,00 2019.12.23 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 352 |  |  |  |  | 1
109 | КТП 1218 | ТП | ПС АС-5 ВЛ 10 кВ № 505 | 10 (10.5) | 10,00 2019.12.24 | 16,00 2019.12.24 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
110 | КТП 3078 | КЛ | ПС КС-3 КЛ 6кВ № 348 | 6 (6.3) | 08,00 2019.12.25 | 18,00 2019.12.25 | П | 10 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1016 |  |  |  |  | 1
111 | КТП 1526 | ВЛ | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 804 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.26 | 16,00 2019.12.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 894 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь