## Лист1
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 17 июня 2020 г.
№ п/п название ПС | Наименивание линии 0,4 кВ | Токи на вводе |  |  |  | Напряжение в конце линии 0,38 кВ, В |  |  | Мощность декабрь
линии в ТП, А
|  | Ia | I в | Ic | In | Ua | Uв | Uc | P кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 | ф1 Донагропромсервис | 51 | 48 | 42 | 7 | 400 | 399 | 399 | 29.2228
| ф2 Ростполимерпром | 396 | 390 | 387 | 9 | 400 | 401 | 400 | 243.7177
| ф3 МТС | 15 | 13 | 12 | 1 | 400 | 399 | 399 | 8.2902
| ф4 Вымпелком | 10 | 8 | 9 | 0 | 400 | 399 | 399 | 5.5959
| На вводе в РУ-0,4 кВ | 472 | 459 | 450 | 17 | 400 | 399 | 399 | 286.8266
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 | ф1 Созидатель | 86 | 75 | 91 | 12 | 401 | 401 | 401 | 52.446
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 86 | 75 | 91 | 12 | 401 | 401 | 401 | 52.446
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 | ф1 Надежда ИВА | 104 | 124 | 138 | 33 | 383 | 384 | 383 | 72.8157
| ф2 Надежда ИВА | 14 | 12 | 15 | 3 | 383 | 384 | 383 | 8.157
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 118 | 136 | 153 | 36 | 400 | 400 | 400 | 80.9726
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 | ф1 Восход | 51 | 46 | 42 | 5 | 399 | 398 | 400 | 28.7843
| ф2 Восход | 44 | 48 | 41 | 6 | 399 | 398 | 400 | 27.5418
| ф3 Вера | 38 | 41 | 33 | 5 | 399 | 398 | 400 | 23.1931
| ф4 Вера | 52 | 57 | 54 | 4 | 399 | 398 | 400 | 33.7542
| ф5 Аренда | 36 | 39 | 37 | 3 | 399 | 398 | 400 | 23.1931
| ф6 Аренда | 31 | 29 | 42 | 11 | 399 | 398 | 400 | 21.1223
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 252 | 260 | 249 | 34 | 406 | 406 | 405 | 157.5886
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 | ф1 Садовая 16 | 66 | 71 | 54 | 5 | 400 | 399 | 400 | 39.6186
| ф2 Садовая 16 | 71 | 52 | 49 | 18 | 400 | 399 | 400 | 35.6774
| ф3 Авантаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 399 | 400 | 0
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 137 | 123 | 103 | 23 | 400 | 399 | 400 | 75.296
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 | ф1 ТБМ | 96 | 89 | 86 | 10 | 402 | 402 | 403 | 56.5878
| ф2 Саланг | 31 | 34 | 28 | 4 | 402 | 402 | 403 | 19.4194
| ф4 Химик | 75 | 69 | 70 | 5 | 402 | 402 | 403 | 44.6856
| ф4 Экоцентр | 128 | 130 | 142 | 14 | 402 | 402 | 403 | 83.5244
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 330 | 322 | 326 | 33 | 404 | 405 | 405 | 204.2172
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 | ф1 Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 75.9816 | Т1
| ф2 Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| ф3 Феникс | 55 | 58 | 66 | 10 | 400 | 400 | 400 | 37.1604 | 79.5108 | Т2
| ф4 Феникс | 81 | 76 | 75 | 10 | 400 | 400 | 400 | 48.1632
| ф5 Аренда | 62 | 59 | 66 | 7 | 400 | 400 | 400 | 38.8212
| ф6 Аренда | 45 | 44 | 62 | 15 | 400 | 400 | 400 | 31.3476
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 243 | 237 | 269 | 42 | 400 | 400 | 400 | 155.4924
ООО "ЭлисФэшнРус" | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | 384 | 390 | 366 | 19 | 390 | 391 | 392 | 231.3391
| ТП 310 КЛ-6 кВ № 111 | 496 | 489 | 502 | 12 | 390 | 391 | 392 | 301.7554
ИП Алешина | КС-3 ВЛ №325 ТП3130 Т1 | 56 | 59 | 61 | 2 | 400 | 400 | 401 | 36.568
| КС-3 ВЛ №350 ТП3130 Т2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 400 | 400 | 401 | 2.701
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 | Комкина | 51 | 46 | 49 | 2 | 395 | 395 | 395 | 29.9307
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035 | ф.Стройсити | 64 | 57 | 58 | 5 | 397 | 397 | 398 | 36.9127
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092 | фИдеал | 254 | 261 | 236 | 19 | 400 | 401 | 400 | 156.0375
АС -8 ВЛ №804, ТП 1607 | ООО"АКП" | 61 | 65 | 72 | 11 | 398 | 397 | 398 | 40.865
АС -8 ВЛ 804 ТП 1652 |  | 200 | 144 | 216 | 15 | 400 | 400 | 400 | 116.256
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 | Тихий Дон | 70 | 71 | 78 | 10 | 395 | 398 | 398 | 45.1234
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1083 | Витязь | 41 | 36 | 45 | 5 | 395 | 390 | 393 | 24.8629
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1608 |  | 39 | 49 | 54 | 6 | 395 | 396 | 396 | 29.1598
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1051 | Заря | 66 | 54 | 56 | 12 | 393 | 395 | 396 | 36.0504
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1052 |  | 71.5 | 85 | 92 | 5 | 392 | 390 | 390 | 50.3849
ПС Р4 ВЛ-441 ТП1602 | КП" Изумрудный" | 133 | 140 | 119 | 17 | 407 | 406 | 405 | 82.5999
ПС Р4 ВЛ441 ТП1643 | КП" Изумрудный" | 139 | 120 | 133 | 18 | 400 | 401 | 401 | 81.5148 | 196.8524
ПС Р4 ВЛ441 ТП1704 | КП" Изумрудный" | 26 | 20 | 19 | 0 | 410 | 410 | 409 | 13.8201
ПС Р4 ВЛ441 ТП 1705 | КП" Изумрудный" | 36 | 25 | 29 | 3 | 404 | 405 | 406 | 18.9175
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1703 | НП СЗУЗП "Щепкин" | 71.7 | 74 | 43.7 | 9 | 402 | 398 | 405 | 39.4833
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1702 | НП СЗУЗП "Щепкин" | 43.7 | 75.5 | 57.6 | 10 | 398 | 387 | 399 | 36.2143
ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 КТП 1518 | НП "Старочеркасская Ривьера" | 161 | 204 | 214 | 18 | 400 | 397 | 395 | 119.3991
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 5 | Кыр Бурхан | 405 | 415 | 412 | 9 | 400 | 400 | 400 | 255.7632
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 6 |  | 331 | 326 | 339 | 7 | 400 | 400 | 400 | 206.7696
ПС Ас 7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 | Слепакова Н.Б. | 15 | 12 | 10 | 3 | 401 | 402 | 401 | 7.7068
ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 807 КТП 1660 | Костанян Г.Г. | 3 | 2 | 4 | 0 | 402 | 401 | 402 | 1.8762
БТ-3 КЛ 6кВ № 333,341 РП 6кВ | ООО "Стройгарант" | 470 | 479 | 484 | 9 | 400 | 401 | 401 | 297.9866
|  | 136 | 129 | 140 | 10 | 400 | 401 | 401 | 84.2181
ПС АС-1 ВЛ 10 кВ № 102 КТП 1188 | ООО "Юг Руси" | 290 | 275 | 250 | 20 | 398 | 399 | 398 | 168.489
ПС АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1826 | ООО "Щепкин Союз" | 114.4 | 87.2 | 90.4 | 18 | 385 | 390 | 391 | 58.9017
ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 | ПАО "ВТБ" _ ООО "РЭТ" | 175 | 200 | 186 | 19 | 400 | 400 | 400 | 116.4636
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1525 | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" | 46 | 59 | 48 | 9 | 380 | 379 | 379 | 30.1217
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1526 |  | 62 | 84 | 73 | 12 | 380 | 379 | 379 | 43.1154
ВЛ 35кВ ПС 110/35/10 АС-1 - ПС 35/6 БТ-4 | АО "ДонТГМ" | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 9.342
ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 | ИП Климов И.П. | 29 | 20 | 26 | 10 | 401 | 401 | 401 | 15.6089
ПС АС-8 ВЛ 6кВ 801 КТП 1706 | Шутов | 2.08 | 0.07 | 0.08 | 12 | 424 | 420 | 422 | 0.48841
ПС БТ1 ВЛ-6кВ Л-2Ф-19 КТП 0365 | ИП Куцый п.н. БЕТОННЫЙ УЗЕЛ | 66 | 69 | 68 | 0 | 400 | 400 | 400 | 42.1428
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.10 КТП 1882 | ИП Розин | 230 | 231 | 234 | 0 | 380 | 380 | 380 | 137.0679
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.9 КТП 1885 | ИП Розина | 235 | 236 | 232 | 0 | 380 | 380 | 380 | 138.6457
ПС 110/6 кВ КС-3 яч.26 КТП 03114 | ООО "Саланг" | 10 | 15 | 12 | 0 | 385 | 386 | 385 | 7.3996
ПС 110/6 БТ-3 яч.343 ВЛ6 кВ Л-3 ф.5 КТП 0127 | ИП Невзгода | 160 | 181 | 177 | 7 | 395 | 396 | 395 | 106.2822
ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ-10кВ №442 КТП 0109 | ИП Алешин | 220 | 215 | 228 | 4 | 400 | 400 | 400 | 137.6388
ПС 110/6 кВ БТ-1 яч.112, яч.146 РП-8 4БКТП-0355 | ООО "Батайск-Центр" | 44.4 | 48.4 | 53.2 | 2 | 388 | 391 | 387 | 29.4508
ПС 110/10 кВ АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1743 | Слепакова Т.В. | 115 | 138 | 132 | 26 | 400 | 400 | 400 | 79.926
ПС 110/35/10 АС-1 ВЛ-10кВ №102 КТП 1661 | СТ "Южтехмонтаж" | 69 | 75 | 54 | 11 | 390 | 390 | 390 | 40.0772
БТ-1 Л-141/1, Л-146 ТП 165; КТП 0289 | ИП Клименко Л.Н. "Оранжерея" | 140 | 151 | 146 | 4 | 390 | 390 | 390 | 88.4532
ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ-10кВ №414 КТП 1581 | ИП Иванов С.М. | 215 | 203 | 199 | 17 | 390 | 390 | 390 | 124.887
ПС 110/6 кВ ГТП-3 Л 343 КТП 4030 | ООО фирма "Снежинка" | 98 | 104 | 107 | 6 | 400 | 398 | 400 | 64.0415
0

## Лист2
РЕЕСТР
актов замеров мощности 17 июня 2020 г. ООО "РемЭнергоТранспорт"
№п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта подключения (точки учета) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС, ВЛ, КЛ, ТП и т.д.) | Данные по точкам и приборам учета | [5 empty] | Максим.мощ-ть замера, кВт | Примечание
|  |  |  | Уровень напряжения (физический) | ТН | ТТ | Расчетный коэффициент | Тип счетчика | Номер эл.счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Донагропромсервис" | п.Реконструктор, ул.Садовая,1 | АС8 ВЛ 805 ТП 1187 | СН2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156294 | 286.8266
2 | ООО " АксайКоммуналПром" | Аксайский район, п.Российский, 175м от ул.Речников | АС-8, ВЛ-804, ТП-1652 | СН-2 | 6000/100 | 30/5 | 360 | Меркурий 234 ARTM-00 | 35329463 | 116.256
3 | ООО "Аксай Коммунал Пром" | Аксайский район, п.Российский ул.Фисташковая 8 | АС-8, ВЛ-804, ТП-1607 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Нева 323 | 62005757 | 40.865
4 | СНТ "Надежда ИВА" | г.Аксай, 1054км а/м М-4 | АС-14 ф1406 ТП 1348 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ-04Н | 156629 | 80.9726
5 | ООО "Созидатель" | г.Аксай, ул.Объездная,10 | АС-3, ВЛ-305, ТП-1301 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н | 157067 | 52.446
6 | СНТ "Тихий Дон" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, х.Алитуб | АС-5, ВЛ-501, ТП 1218 | СН-2 |  |  | 1 | СТЭБ-04Н | 102199 | 45.1234
7 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч - 42, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | А1805 | 1173114 | 157.5886
8 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч 27, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | АТ 805 | 1171347 | 75.296
9 | ООО "Строй-Сити" | г.Аксай, ул.Советская, 73 | АС 2 Л 205 ТП 3035 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7066188 | 36.9127
10 | Комкина - ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул.Гулаева, 43/3 | АС 2, Л 202 ТП 3109 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7914077 | 29.9307
11 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т1 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90402 | 75.9816
12 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т2 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90395 | 79.5108
13 | ООО "ТБМ-Юг" | г.Аксай, пр.Ленина, 40 | КС 3 Л 48 ТП 3078 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 217606 | 204.2172
14 | ООО "Элис Фэшн Рус" | г.Ростов-на-Дону, 4 линия | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | СН-2 | 1500/5 | 1 | 300 | СЕ-303 | 9112112259668 | 231.3391
15 | ООО "Элис Фэшн Рус" | г.Ростов-на-Дону, 4 линия | ТП 310 КЛ-6 кВ № 111 | СН-2 | 1500/5 | 1 | 300 | СЕ-303 | 9112112260952 | 301.7554
16 | ИП Алешина | г.Аксай | КС-3 ВЛ №325 ТП3130 Т1 | СН2 | 1000/5 | 1 | 200 | Меркурий 230 ART | 21226172 | 36.568
17 | ИП Алешина | г.Аксай | КС-3 ВЛ №350 ТП3130 Т2 | СН2 | 1000/5 | 1 | 200 | Меркурий 230 ART | 21254849 | 2.701
18 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т1 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 PCIGN | 585988 | 156.0375
19 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т2 | СН-2 |  | 100/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 CLN | 198363 | 0
20 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС14 ВЛ 1406 ТП 1083 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | НЕВА 323 | 62004302 | 24.8629
21 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ 1406 ТП 1608 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | Нева 323 | 62004600 | 29.1598
22 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС -14 ВЛ 1406 ТП 1052 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | Нева 323 | 62004316 | 50.3849
23 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Нева 323 | 62004328 | 36.0504
24 | КП "Изумрудный" | х.Камышеваха | ПС Р4 ВЛ10кВ №441 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 150/5 | 3000 | Меркурий 230 ART 00 | 21976543
25 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1702 | СН-2 |  | 800/5 | 160 | Нева 323 | 62004314 | 36.2143
26 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1703 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Нева 323 | 62004329 | 39.4833
27 | НП СЗУЗП "Старочеркасская Ривьера" | ст. Старочеркасская | ПС АС 6 ВЛ 10 кВ № 655 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 1000/100 | 1000 | РИМ 889,01 | 4673 | 119.3991
28 | Кыр Бурхан | г.Аксай, пр. Ленина, 1 | ТП 5, ПС КС-3 КЛ 6 кВ № 317, 318 | СН-2 |  | 1600/5 | 320 | Меркурий 230ART | 21660262 | 255.7632
29 |  |  | ТП 6ПС КС-3 КЛ 6 кВ № 317, 318 |  |  |  |  | Меркурий 230ART | 31660243 | 206.7696
30 | Слепакова Н.Б. | Аксайский район, в 1,5 км от п.Рассвет | ПС АС-7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 | СН-2 | 10000/100 | 50/5 | 1000 | СЕ-303 | 116261490 | 7.7068
31 | Костанян Г.Г. | Аксайский район, в границах земель АО Аксайское | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №807 кВ ктп 1660 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н-7,5-3С | 156780 | 1.8762
32 | ООО "Стройгарант" | г.Батайск ул. 1-й Пятилетки, 75А | БТ-3 КЛ 6кВ №333, 341 Рп 6 кВ, 3БКТП | СН-2 | 6000/100 | 800/5 | 9600 | Альфа А 1805 | 1180104 | 297.9866
33 |  |  |  | СН-2 |  |  |  |  | 1180105 | 84.2181
34 | ООО "ЮгРуси" | г.Аксай, ул.Заречная, 5 | ПС АС-1, ВЛ 10 кВ №102 КТП 1188 | СН-2 | 10000/5 | 100/5 | 2000 | Меркурий 230ART | 36876952 | 168.489
35 | ООО "Щепкин Союз" | Аксайский район, п.Щепкин | ПС АС-12, ВЛ-10кВ, № 1207, КТП 1826 | СН-2 | 10000/100 | 400/5 | 80 | Нева 323 | 62005552 | 58.9017
36 | ПАО "ВТБ" -ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул. Западная, 33 | ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230 | 33680741 | 116.4636
37 | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" | Ростовская область, г. Аксай | ПС АС-8, ВЛ 6кВ № 804 КТП 1525 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЕБ-04Н-7,5-3С | 156558 | 30.1217
38 | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" |  | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1526 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЕБ-04Н-7,5-3С | 156511 | 43.1154
39 | АО "ДонТрансГидроМеханизация" | Ростовская область, Аксайский район, в границах земель АО Луговое | ВЛ 35кВ, ПС110/35/10 кВ АС-1- ПС35/6кВ БТ-4 | ВН | 6000/100 | 400/5 | 4800 | Рим-889,01 | 4589 | 9.342
40 | ИП Климов И.П. | г.Каменск-Шахтинский, ул. Заводская 26Б | ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 | СН-2 |  | 10 / 5 | 2 | Меркурий 234ARTМ | 26612716 | 15.6089
41 | Шутов М. | п.Рконструктор | ПС АС-8 ВЛ 6кВ 801 КТП 1706 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | CT 303 | 9217087000873 | 0.48841
42 | ИП Куцый П.Н. | г.Батайск ул. 1-й Пятилетки, 75А | ПС БТ-1 ВЛ 6кВ Л-2 ф.19 КТП 0365 | СН-2 | 6000/100 | 20/5 | 240 | Меркурий 324 ARTM | 36049723 | 42.1428
43 | ИП Розин | п. Рассвет, ул. Комсамольская, 79 | ПС БТ-1 АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 оп.10 КТП 1882 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | ТОП-М-0,66УЗ | 7039730 | 137.0679
44 | ИП Розина | п. Рассвет, ул. Комсамольская, 79А | ПС БТ-1 АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 оп.9 КТП 1885 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | ТОП-М-0,66УЗ | 11085944 | 138.6457
45 | ООО "Саланг" | г.Аксай, пр. Лена, 40 | ПС 110/6кВ КС-3 КТП 03114 | СН-2 |  | 100/5 | 20 | Меркурий 230AR -03 R | 36366932 | 7.3996
46 | ИП Невзгода | г.Батайск, Самарский проезд, 5 | ПС 110/6 БТ-3 яч.343ВЛ-6 кВ Л-3 ф.5 КТП 0127 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 234ARTМ -03 | 25631462 | 106.2822
47 | ИП Алешин | Аксайский район, х.Камышеваха, ул. Металлургическая, 6 | ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ-10кВ №442 КТП 0109 | СН-2 | 10000/100 | 50/5 | 1000 | Меркурий 230ART -00 | 13058045 | 137.6388
48 | ООО "Батайск-Центр" | г.Батайск, ул. Серерная, 2А | ПС 110/6 кВ БТ-1 яч.112, яч.146 РП-8 4БКТП-0355 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230 ART-03 | 230304 | 29.4508
49 | Слепакова Т.В. | Аксайский райрн, ООО "Аграрное" поле №6 | ПС 110/10кВ АС-12 ВЛ-6кВ № 1207 КТП 1743 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СЕ 303 | 103089938 | 79.926
50 | Ст "Южтехмонтаж" | Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 6 | ПС 110/35/10 АС-1 ВЛ-10кВ № 102 КТП 1661 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230 ART-03 | 33019989-17 | 40.0772
51 | ИП Клименко Л.Н. | г.Батайск, ул. Огородная, 74а | БТ-1 Л-141/1, Л-146 ТП-165, КТП 0289 | СН-2 |  | 1500/5 | 300 | СЕ303 | 9217078004030 | 88.4532
52 | ИП Иванов С.М. | Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная, 11 | ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ-10кВ №414 КТП 1581 | СН-2 | 100 | 75/5 | 15 | РИМ 889.01 | 4666 | 124.887
53 | ООО фирма "Снежинка" | г.Новочеркасск, ул. Спортивная, 23 | ПС 110/6 кВ ГТП-3 Л-343 КТП 4030 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | Меркурий 230ART -03 CN | 24436746 | 64.0415
[9 empty] | ВСЕГО: | 4574.7053 | кВт