## Нагрузки КФ
Наименование потребителя | ООО Кондитерская фабрика "Мишкино"
Наименование объекта, адрес _______________________________________________________________________
Диспетчерское наименование точки поставки (отдачи) ПС АС-11 ВЛ 35кВ АС11-АС8 КТП №1573,
Контрольная ведомость нагрузок пс_____ за 15 декабря 2021 г.
| 03-00 часа | [7 empty] | 10-00 часов | [7 empty] | 18-00 часов
Наименование | 35 кВ |  |  |  | 10/6 кВ |  |  |  | 35 кВ |  |  |  | 10/6 кВ |  |  |  | 35 кВ |  |  |  | 10/6 кВ
присоединения | А | кВт | кВАР | кВ | А | кВт | кВАР | кВ | А | кВт | кВАР | кВ | А | кВт | кВАР | кВ | А | кВт | кВАР | кВ | А | кВт | кВАР | кВ
КФ «Мишкино» 35/10кВ ТП 1573 | 10.08 | 352.8 | 221.55 | 35 |  |  |  |  | 16.25 | 568.815 | 441.52 | 35 |  |  |  |  | 16.56 | 579.6 | 426.3 | 35
наличие АРН да / нет | да
№ полож ответв. с РПН | 3
№ полож ответв. с ПБВ
положение нейтрали | изолированная
Главный инженер | _______________________ | [5 empty] | Чаленко Ю.В.
|  | (роспись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)