## 2023
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь электроэнергии в сетях ООО "РЭТ" на 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источник финансирования
1 | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1 | Проведение актуализации базы данных точек приема и точек поставки электрической энергии | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
1.2 | Организация и контроль поступления электрической энергии из сетей смежных сетевых организаций | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
1.3 | Организация и контроль отпуска электрической энергии из сети Общества Потребителям | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
1.4 | Составление и анализ балансов электроэнергии по обществу, ежемесячно | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
1.5 | Составление и анализ балансов электроэнергии по участкам сети, ежемесячно | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
1.6 | Организация и контроль за исполнением Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
2 | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 | Подстанции напряжением 6(10) кВ
2.1.1 | Отключение ненагруженных трансформаторов | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
2.1.2 | Выравнивание нагрузок в ТП и эл. сетях 0,4 кВ | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
2.2 | Дополнительные мероприятия
2.2.1 | Пересмотр и переформление с подписанием актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с Потребителями; | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
2.2.2 | Внесение изменений в однолинейные схемы электроснабжения | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
2.2.3 | Выполнение технических мероприятий, исключающих возможность самовольного подключения Потребителей; | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
2.2.4 | Расчет технических потерь в сетях 6(10)/0,4кВ, в том числе при изменении параметров сети (изменения сечения провода, изменения нагрузки, подключения новых Потребителей); | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
3 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
3.1. | Проверка 3-фазных электросчетчиков в электроустановках до 1000В. | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
3.2. | Проверка 3-фазных электросчетчиков в электроустановках свыше 1000В. | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
3.3. | Организация совместных со сбытовыми организациями рейдов для выявления несанкционированного подключения потребителей (бездоговорного потребления) | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
3.4. | Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей - юридических лиц в установленные сроки, проверка технического состояния приборов учета | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства
3.5. | Организация узлов учета электрической энергии на вводах 0,4кВ силовых трансформаторов, замена злов учета электрической энергии по наличии окончания МПИ | 01.01.2023-31.12.2023 | собственные средства