## Июнь 23 г.
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 21 июня 2023 г.
№ п/п название ПС | Наименивание линии 0,4 кВ | Токи на вводе |  |  |  | Напряжение в конце линии 0,38 кВ, В |  |  | Мощность декабрь
линии в ТП, А
|  | Ia | I в | Ic | In | Ua | Uв | Uc | P кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 п. Реконструктор | ф1 Донагропромсервис | 38 | 39 | 35 | 5 | 400 | 399 | 399 | 23.2124
| ф2 Ростполимерпром | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 401 | 400 | 0
| ф3 МТС | 15 | 16 | 12 | 1 | 400 | 399 | 399 | 8.9119
| ф4 Вымпелком | 18 | 18 | 19 | 2 | 400 | 399 | 399 | 11.399
| На вводе в РУ-0,4 кВ | 71 | 73 | 66 | 8 | 400 | 399 | 399 | 43.5233
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 г. Аксай, ул. Объездная | ф1 Созидатель | 20 | 23 | 23 | 4 | 408 | 406 | 406 | 13.93
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 20 | 23 | 23 | 4 | 408 | 406 | 406 | 13.93
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 г. Аксай | ф1 Надежда ИВА | 260 | 224 | 280 | 32 | 417 | 410 | 420 | 164.8185
| ф2 Надежда ИВА | 120 | 90 | 105 | 11 | 417 | 410 | 420 | 67.9553
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 380 | 314 | 385 | 43 | 400 | 400 | 400 | 232.7737
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 г. Аксай, ул. Платова | ф1 Восход | 30 | 26 | 28 | 3 | 400 | 400 | 401 | 17.4529
| ф2 Восход | 24 | 28 | 21 | 2 | 400 | 400 | 401 | 15.1674
| ф3 Вера | 18 | 21 | 15 | 3 | 400 | 400 | 401 | 11.2197
| ф4 Вера | 35 | 37 | 28 | 3 | 400 | 400 | 401 | 20.7773
| ф5 Аренда | 26 | 23 | 27 | 1 | 400 | 400 | 401 | 15.7907
| ф6 Аренда | 20 | 26 | 29 | 1 | 400 | 400 | 401 | 15.583
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 153 | 161 | 148 | 13 | 400 | 400 | 401 | 95.9911
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 г. Аксай, ул. Менделеева 53 а | ф1 Садовая 16 | 80 | 74 | 80 | 11 | 400 | 400 | 400 | 48.5784
| ф2 Садовая 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| ф3 Авантаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 80 | 74 | 80 | 11 | 400 | 400 | 400 | 48.5784
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 г. Аксай, ул. Ленина, 40 | ф1 ТБМ | 120 | 112 | 110 | 4 | 410 | 410 | 401 | 72.2417
| ф2 Саланг | 57 | 42 | 39 | 3 | 410 | 410 | 401 | 29.1502
| ф4 Химик | 90 | 85 | 84 | 4 | 410 | 410 | 401 | 54.7093
| ф4 Экоцентр | 104 | 102 | 96 | 7 | 410 | 410 | 401 | 63.7924
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 371 | 341 | 329 | 18 | 410 | 410 | 410 | 219.8936
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 г. Аксай, ул. Садовая, 31 | ф1 Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 0 | 90.6797 | Т1
| ф2 Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 0
| ф3 Феникс | 110 | 108 | 90 | 9 | 390 | 390 | 390 | 62.3423 | 69.629 | Т2
| ф4 Феникс | 94 | 87 | 68 | 12 | 390 | 390 | 390 | 50.4001
| ф5 Аренда | 56 | 33 | 51 | 6 | 390 | 390 | 390 | 28.3374
| ф6 Аренда | 42 | 28 | 25 | 2 | 390 | 390 | 390 | 19.2289
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 302 | 256 | 234 | 29 | 390 | 390 | 390 | 160.3087
ООО "ЭлисФэшнРус" г. Ростов-на-Дону, пл. К.Маркса | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | 410 | 395 | 410 | 12 | 391 | 390 | 391 | 246.3485
| ТП 310 КЛ-6 кВ № 111 | 498 | 502 | 501 | 0 | 390 | 390 | 390 | 303.8174
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 г. Аксай, Гулаева, 43/3 | Комкина | 20 | 24 | 18 | 4 | 392 | 396 | 391 | 12.646
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035, г.ю Аксай, ул.Советская, 73 | ф.Стройсити | 45 | 37 | 32 | 6 | 396 | 392 | 389 | 23.2128
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092, г. Аксай, ул. Вартанова | фИдеал | 200 | 195 | 190 | 11 | 396 | 400 | 401 | 121.1424
АС -8 ВЛ №804, ТП 1607,п. Российский | ООО"АКП" | 30 | 32 | 25 | 12 | 410 | 409 | 409 | 18.4826
АС -8 ВЛ 804 ТП 1652, п. Российский |  | 145 | 127 | 110 | 20 | 386 | 392 | 384 | 76.7919
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 х. Алитуб | Тихий Дон | 63 | 68 | 49 | 9 | 399 | 400 | 400 | 37.3369
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1083 | Витязь | 185 | 170 | 162 | 12 | 404 | 402 | 401 | 107.9553
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1608 |  | 140 | 125 | 105 | 16 | 405 | 404 | 406 | 77.7722
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1051 | Заря | 132 | 110 | 141 | 23 | 384 | 387 | 387 | 76.7279
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1052 |  | 257 | 228 | 240 | 28 | 402 | 403 | 404 | 151.6388
ПС Р4 ВЛ-441 ТП1602 х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 70 | 83 | 87 | 13 | 407 | 407 | 409 | 50.779
ПС Р4 ВЛ441 ТП1643 х. Камышеваха, | КП" Изумрудный" | 150 | 163 | 147 | 10 | 392 | 389 | 390 | 93.1882 | 252.3914
ПС Р4 ВЛ441 ТП1704, х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 75 | 107 | 86 | 15 | 420 | 420 | 416 | 58.2332
ПС Р4 ВЛ441 ТП 1705 х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 50 | 112 | 76 | 45 | 404 | 408 | 407 | 50.1911
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1703 п. Щепкин | НП СЗУЗП "Щепкин" | 140 | 170 | 145 | 14 | 393 | 389 | 389 | 92.1753
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1702,п. Щепкин | НП СЗУЗП "Щепкин" | 115 | 137 | 93 | 25 | 392 | 388 | 389 | 69.7718
ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 КТП 1518 ст. Старочеркасская | НП "Старочеркасская Ривьера" | 263 | 252 | 290 | 19 | 385 | 385 | 350 | 155.9768
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 5 г. Аксай, ул. Ленина, 1 | Кыр Бурхан | 245 | 440 | 442 | 7 | 390 | 390 | 386 | 227.3362
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 6 г. Аксай, ул. Ленина, 1 |  | 320 | 319 | 322 | 0 | 400 | 400 | 400 | 199.5036
ПС АС 7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 п. Степной | Слепакова Н.Б. | 37 | 42 | 33 | 6 | 388 | 389 | 389 | 22.5924
ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 807 КТП 1660 п. Стапной | Костанян Г.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 401 | 402 | 0
БТ-3 КЛ 6кВ № 333,341 РП 6кВ г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки 75а | ООО "Стройгарант" | 577 | 565 | 590 | 9 | 385 | 385 | 385 | 346.0796
|  | 344 | 337 | 326 | 10 | 400 | 401 | 401 | 209.4016
ПС АС-1 ВЛ 10 кВ № 102 КТП 1188 г. Аксай, ул. Заречная | ООО "Юг Руси" | 330 | 315 | 304 | 12 | 400 | 400 | 400 | 197.0124
ПС АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1826 п. Щепкин | ООО "Щепкин Союз" | 120 | 87 | 90 | 25 | 388 | 392 | 391 | 60.1672
ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 г. Аксай, ул. Западная, 33 | ПАО "ВТБ" _ ООО "РЭТ" | 250 | 210 | 230 | 21 | 419 | 420 | 421 | 150.4062
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1525 п. Российский | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" | 130 | 127 | 113 | 10 | 392 | 394 | 394 | 75.5318
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1526 п Российский |  | 154 | 98 | 70 | 17 | 391 | 389 | 389 | 65.1203
ВЛ 35кВ ПС 110/35/10 АС-1 - ПС 35/6 БТ-4 М-4 ДОН | АО "ДонТГМ" | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 9.342
ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 , г. Каменск-Шахтинский | ИП Климов И.П. | 66 | 58 | 60 | 5 | 400 | 400 | 400 | 38.1984
ПС АС-8 ВЛ 6кВ 801 КТП 1706, п. Реконструктор | Шутов | 47 | 32 | 35 | 7 | 435 | 432 | 433 | 25.6386
ПС БТ1 ВЛ-6кВ Л-2Ф-19 КТП 0365 г. Батайск, М.Горького 374 | ИП Куцый Е.. БЕТОННЫЙ УЗЕЛ | 104 | 107 | 104 | 4 | 400 | 400 | 400 | 65.394
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.10 КТП 1882 п. Рассвет | ИП Розин | 280 | 274 | 270 | 0 | 390 | 390 | 390 | 166.7858
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.9 КТП 1885 п. Рассвет | ИП Розина | 244 | 240 | 250 | 2 | 390 | 390 | 390 | 148.5689
ПС 110/6 кВ КС-3 яч.26 КТП 03114 г. Аксай, ул. Ленина, 40 | ООО "Саланг" | 17 | 21 | 15 | 1 | 385 | 386 | 385 | 10.5994
ПС 110/6 БТ-3 яч.343 ВЛ6 кВ Л-3 ф.5 КТП 0127 , г. Батайск, Самарский проезд, 5 | ИП Невзгода | 210 | 208 | 215 | 12 | 390 | 390 | 390 | 128.1255
ПС 110/6 кВ БТ-1 яч.112, яч.146 РП-8 4БКТП-0355, г. Батайск, УК "Северная звезда" | ООО "Батайск-Центр" | 267 | 250 | 256 | 8 | 390 | 390 | 390 | 156.4629
ПС 110/10 кВ АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1743, п. Щепкин | Слепакова Т.В. | 195 | 174 | 157 | 24 | 402 | 399 | 403 | 109.5616
ПС 110/35/10 АС-1 ВЛ-10кВ №102 КТП 1661, п. Ольгинская, ул. Левобережная, 6 | СТ "Южтехмонтаж" | 64 | 85 | 110 | 22 | 390 | 390 | 390 | 52.4242
БТ-1 Л-141/1, Л-146 ТП 165; КТП 0289, г. Батайск, ТЦ "Оранжерея" | ИП Клименко Л.Н. "Оранжерея" | 440 | 435 | 400 | 5 | 390 | 390 | 390 | 258.0727
ПС 110/6 кВ ГТП-3 Л 343 КТП 4030, г. Новочеркасск, ул. Спортивная, 23 | ООО фирма "Снежинка" | 130 | 127 | 120 | 3 | 400 | 398 | 400 | 78.1348
ПСКС-3 ТП 03101 2х630 кВА г. Аксай, ул. Мира 2а | ЖСК "Донские зори" | 410 | 398 | 420 | 19 | 38 | 382 | 380 | 169.9552
ПС 110/6 КС-3 ВЛ 6кВ №325 КТП 03123 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Аксайская, 6 | СНТ "Алмаз" | 130 | 110 | 124 | 18 | 395 | 396 | 396 | 74.7478
ПС110/35/10 АС-11 ВЛ 10кВ № 1109 КТП 1742 400кВА ст. Грушевская, Новочерокасское шоссе, 1 | ИП Джумаков | 75 | 70 | 60 | 9 | 400 | 400 | 400 | 42.558
ПС35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 100 кВА № 1382 г. Аксай, ул. Объездная, 3 | ГК "Автомобилист" | 13 | 10 | 17 | 2 | 410 | 410 | 410 | 8.5116
ПС 110/35/6 НЗПМ Л-3 6кВ КТП 400кВА № 01055 г. Новочеркасск, Ростовское шоссе 929 | ООО "НП "Орион ВДМ" | 170 | 163 | 160 | 15 | 401 | 401 | 402 | 102.688
ПС К-10 ВЛ 10кВ № 1014 КТП 630 кВа № 0236 г. Каменск-Шахтинский, пер. Послевой, 78а | ООО "АС" | 200 | 183 | 230 | 22 | 400 | 400 | 400 | 127.2588
ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ 10кВ № 441 КТП 250 кВА № 1890 х. Камышеваха | Асланова-РЭТ | 54 | 59 | 55 | 1 | 400 | 400 | 400 | 34.8768
ПС 35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 160 кВА № 1036 г. Аксай, ул Садовая,33 | ИП Гапотий Р.В. | 32 | 20 | 42 | 6 | 390 | 390 | 390 | 19.0265
ПС К-3 ВЛ 6кВ № 315 КТП 400 кВА г. Каменск-Шахтинский ул.Винная 4 | РЭТ (Шабанов) | 50 | 42 | 34 | 15 | 380 | 380 | 380 | 24.8497
РП 1256 яч. 22 ТП-1 2х1000кВА | ООО "Аффито" | 344 | 315 | 370 | 29 | 385 | 387 | 385 | 205.9657
РП 1256 яч. 18 ТП-4 630кВА |  | 120 | 150 | 140 | 12 | 400 | 400 | 400 | 85.116
РП-1256 яч. 18 КТП 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 9/53а |  | 110 | 70 | 85 | 17 | 400 | 400 | 400 | 55.014
|  | 574 | 535 | 595 | 58 | 400 | 400 | 400 | 346.0957
ПС 110/10Ш42 ВЛ 10кВ оп. 94 КТП 2х2500 0361 сл. Красюковка, ул. Стадионная, 1а | РЗУП | 485 | 473 | 490 | 9 | 405 | 405 | 405 | 304.3624
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 160кВА № 03049 г. Аксай, ул. Промышленная,13 | Егоров Г.Н. | 35 | 4047 | 50 | 5 | 400 | 400 | 400 | 857.8032
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 400кВА № 03038 г. Аксай, пр. Ленина,57 |  | 100 | 108 | 95 | 12 | 397 | 397 | 397 | 62.431
КЛ- 6кВ №69 ф.21, ф.22, ТП 6/0,4 кВ КТП № 0195 (2х1000кВА) | РЭТ (Полет) | 240 | 221 | 254 | 15 | 400 | 400 | 400 | 148.434
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 10кВ № 1027, 1020 от ТП 778 КТП 2175 | РЭТ (Штахановского) | 25 | 27 | 30 | 4 | 400 | 390 | 400 | 16.8813
ПС Ас-1 ВЛ 10кВ №105 КТП 1805 (400кВА) | РЭТ (Слепаков В.С) | 38 | 40 | 39 | 5 | 410 | 400 | 415 | 24.7952
ф.921, ф.981 Р-9 6кВ КТП 1456 (400кВА) | ООО "Элид" | 370 | 390 | 415 | 20 | 390 | 400 | 400 | 241.8972
|  | 350 | 340 | 405 |  | 390 | 400 | 400 | 225.4276
ф.3110, 3105 Р31 6кВ | АО "ДОНТГМ" 6 кВ | 350 | 366 | 334 | 30 | 400 | 400 | 400 | 217.98
|  | 340 | 350 | 320 | 25 | 400 | 400 | 400 | 209.676
|  | 355 | 360 | 330 | 27 | 400 | 400 | 400 | 216.942
ВЛ 6кВ Прогресс КТП 645 (1000кВА) | ООО "ЭТНА" | 270 | 254 | 265 | 17 | 400 | 400 | 400 | 163.7964
|  | 250 | 230 | 250 | 15 | 400 | 400 | 400 | 151.548
ПС АС-11 ВЛ 10кВ № 1101 КТП 1953 (100кВА) | ИП Спасибов С.В. | 307 | 200 | 275 | 28 | 395 | 400 | 390 | 160.3139
ВЛ 35 кВ № 401, 211 Т1 | Г-16 Гуково | 45 | 45 | 45 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 441.4095
яч.4 |  | 10 | 10 | 10 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 98.091
яч.23 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 58.8546
яч.9 |  | 40 | 40 | 40 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 392.364
яч.22 |  | 40 | 40 | 40 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 392.364
|  | 141 | 141 | 141 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 1383.0831
БТ-1 Л-112, 146 6/0,4 кВА КТП 312 (1250 кВА) | РЭТ КТП 312 | 280 | 274 | 297 | 15 | 400 | 400 | 400 | 176.6676
|  | 250 | 270 | 280 | 12 | 400 | 400 | 400 | 166.08
БТ-1 Л-141, 146, 112 6/0,4 кВА КТП 258 (630 кВА) | РЭТ КТП 258 | 100 | 105 | 109 | 9 | 400 | 400 | 400 | 65.1864
|  | 108 | 105 | 112 | 10 | 400 | 400 | 400 | 67.47
ПС АС-8 Л-804 6/0,4 кВ КТП 1786 (400кВА) | РЭТ Костюкова Л.В. | 258 | 262 | 240 | 16 | 400 | 400 | 397 | 157.3816
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 021 (630 кВА) | ИП Клименко С.В. | 180 | 183 | 174 | 15 | 380 | 380 | 380 | 105.9071
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 022 (630 кВА) |  | 94 | 97 | 95 | 12 | 400 | 400 | 400 | 59.3736
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 020 (2х630 кВА) | ООО "Юг-Строй" | 170 | 185 | 163 | 16 | 400 | 400 | 400 | 107.5368
г. Новочеркасск ТП-4041
КТП-1128
ТП-1083
ТП-1086
ТП-1032
ТП-1073
КТП - 1117
НРК

## Лист2
РЕЕСТР
актов замеров мощности 15 июня 2022 г. ООО "РемЭнергоТранспорт"
№п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта подключения (точки учета) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС, ВЛ, КЛ, ТП и т.д.) | Данные по точкам и приборам учета | [5 empty] | Максим.мощ-ть замера, кВт | Примечание
|  |  |  | Уровень напряжения (физический) | ТН | ТТ | Расчетный коэффициент | Тип счетчика | Номер эл.счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Донагропромсервис" | п.Реконструктор, ул.Садовая,1 | АС8 ВЛ 805 ТП 1187 | СН2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156294 | 43.5233
2 | ООО " АксайКоммуналПром" | Аксайский район, п.Российский, 175м от ул.Речников | АС-8, ВЛ-804, ТП-1652 | СН-2 | 6000/100 | 30/5 | 360 | Меркурий 234 ARTM-00 | 35329463 | 76.7919
3 | ООО "Аксай Коммунал Пром" | Аксайский район, п.Российский ул.Фисташковая 8 | АС-8, ВЛ-804, ТП-1607 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Нева 323 | 62005757 | 18.4826
4 | СНТ "Надежда ИВА" | г.Аксай, 1054км а/м М-4 | АС-14 ф1406 ТП 1348 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ-04Н | 156629 | 232.7737
5 | ООО "Созидатель" | г.Аксай, ул.Объездная,10 | АС-3, ВЛ-305, ТП-1301 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н | 157067 | 13.93
6 | СНТ "Тихий Дон" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, х.Алитуб | АС-5, ВЛ-501, ТП 1218 | СН-2 |  |  | 1 | СТЭБ-04Н | 102199 | 37.3369
7 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч - 42, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | А1805 | 1173114 | 95.9911
8 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч 27, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | АТ 805 | 1171347 | 48.5784
9 | ООО "Строй-Сити" | г.Аксай, ул.Советская, 73 | АС 2 Л 205 ТП 3035 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7066188 | 23.2128
10 | Комкина - ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул.Гулаева, 43/3 | АС 2, Л 202 ТП 3109 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7914077 | 12.646
11 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т1 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90402 | 90.6797
12 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т2 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90395 | 69.629
13 | ООО "ТБМ-Юг" | г.Аксай, пр.Ленина, 40 | КС 3 Л 48 ТП 3078 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 217606 | 219.8936
14 | ООО "Элис Фэшн Рус" | г.Ростов-на-Дону, 4 линия | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | СН-2 | 1500/5 | 1 | 300 | СЕ-303 | 9112112259668 | 246.3485
15 | ООО "Элис Фэшн Рус" | г.Ростов-на-Дону, 4 линия | ТП 310 КЛ-6 кВ № 111 | СН-2 | 1500/5 | 1 | 300 | СЕ-303 | 9112112260952 | 303.8174
16 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т1 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 PCIGN | 585988 | 121.1424
17 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т2 | СН-2 |  | 100/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 CLN | 198363 | 0
18 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС14 ВЛ 1406 ТП 1083 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | НЕВА 323 | 62004302 | 107.9553
19 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ 1406 ТП 1608 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | Нева 323 | 62004600 | 77.7722
20 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС -14 ВЛ 1406 ТП 1052 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | Нева 323 | 62004316 | 151.6388
21 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Нева 323 | 62004328 | 76.7279
22 | КП "Изумрудный" | х.Камышеваха | ПС Р4 ВЛ10кВ №441 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 150/5 | 3000 | Меркурий 230 ART 00 | 21976543
23 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1702 | СН-2 |  | 800/5 | 160 | Нева 323 | 62004314 | 69.7718
24 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1703 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Нева 323 | 62004329 | 92.1753
25 | НП СЗУЗП "Старочеркасская Ривьера" | ст. Старочеркасская | ПС АС 6 ВЛ 10 кВ № 655 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 1000/100 | 1000 | РИМ 889,01 | 4673 | 155.9768
26 | Кыр Бурхан | г.Аксай, пр. Ленина, 1 | ТП 5, ПС КС-3 КЛ 6 кВ № 317, 318 | СН-2 |  | 1600/5 | 320 | Меркурий 230ART | 21660262 | 227.3362
27 |  |  | ТП 6ПС КС-3 КЛ 6 кВ № 317, 318 |  |  |  |  | Меркурий 230ART | 31660243 | 199.5036
28 | Слепакова Н.Б. | Аксайский район, в 1,5 км от п.Рассвет | ПС АС-7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 | СН-2 | 10000/100 | 50/5 | 1000 | СЕ-303 | 116261490 | 22.5924
29 | Костанян Г.Г. | Аксайский район, в границах земель АО Аксайское | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №807 кВ ктп 1660 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н-7,5-3С | 156780 | 0
30 | ООО "Стройгарант" | г.Батайск ул. 1-й Пятилетки, 75А | БТ-3 КЛ 6кВ №333, 341 Рп 6 кВ, 3БКТП | СН-2 | 6000/100 | 800/5 | 9600 | Альфа А 1805 | 1180104 | 346.0796
31 |  |  |  | СН-2 |  |  |  |  | 1180105 | 209.4016
32 | ООО "ЮгРуси" | г.Аксай, ул.Заречная, 5 | ПС АС-1, ВЛ 10 кВ №102 КТП 1188 | СН-2 | 10000/5 | 100/5 | 2000 | Меркурий 230ART | 36876952 | 197.0124
33 | ООО "Щепкин Союз" | Аксайский район, п.Щепкин | ПС АС-12, ВЛ-10кВ, № 1207, КТП 1826 | СН-2 | 10000/100 | 400/5 | 80 | Нева 323 | 62005552 | 60.1672
34 | ПАО "ВТБ" -ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул. Западная, 33 | ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230 | 33680741 | 150.4062
35 | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" | Ростовская область, г. Аксай | ПС АС-8, ВЛ 6кВ № 804 КТП 1525 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЕБ-04Н-7,5-3С | 156558 | 75.5318
36 | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" |  | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1526 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЕБ-04Н-7,5-3С | 156511 | 65.1203
37 | АО "ДонТрансГидроМеханизация" | Ростовская область, Аксайский район, в границах земель АО Луговое | ВЛ 35кВ, ПС110/35/10 кВ АС-1- ПС35/6кВ БТ-4 | ВН | 6000/100 | 400/5 | 4800 | Рим-889,01 | 4589 | 9.342
38 | ИП Климов И.П. | г.Каменск-Шахтинский, ул. Заводская 26Б | ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 | СН-2 |  | 10 / 5 | 2 | Меркурий 234ARTМ | 26612716 | 38.1984
39 | Шутов М. | п.Рконструктор | ПС АС-8 ВЛ 6кВ 801 КТП 1706 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | CT 303 | 9217087000873 | 25.6386
40 | ИП Куцый П.Н. | г.Батайск ул. 1-й Пятилетки, 75А | ПС БТ-1 ВЛ 6кВ Л-2 ф.19 КТП 0365 | СН-2 | 6000/100 | 20/5 | 240 | Меркурий 324 ARTM | 36049723 | 65.394
41 | ИП Розин | п. Рассвет, ул. Комсамольская, 79 | ПС БТ-1 АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 оп.10 КТП 1882 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | ТОП-М-0,66УЗ | 7039730 | 166.7858
42 | ИП Розина | п. Рассвет, ул. Комсамольская, 79А | ПС БТ-1 АС-14 ВЛ 10кВ № 1407 оп.9 КТП 1885 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | ТОП-М-0,66УЗ | 11085944 | 148.5689
43 | ООО "Саланг" | г.Аксай, пр. Лена, 40 | ПС 110/6кВ КС-3 КТП 03114 | СН-2 |  | 100/5 | 20 | Меркурий 230AR -03 R | 36366932 | 10.5994
44 | ИП Невзгода | г.Батайск, Самарский проезд, 5 | ПС 110/6 БТ-3 яч.343ВЛ-6 кВ Л-3 ф.5 КТП 0127 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 234ARTМ -03 | 25631462 | 128.1255
45 | ООО "Батайск-Центр" | г.Батайск, ул. Серерная, 2А | ПС 110/6 кВ БТ-1 яч.112, яч.146 РП-8 4БКТП-0355 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230 ART-03 | 230304 | 156.4629
46 | Слепакова Т.В. | Аксайский райрн, ООО "Аграрное" поле №6 | ПС 110/10кВ АС-12 ВЛ-6кВ № 1207 КТП 1743 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СЕ 303 | 103089938 | 109.5616
47 | Ст "Южтехмонтаж" | Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 6 | ПС 110/35/10 АС-1 ВЛ-10кВ № 102 КТП 1661 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230 ART-03 | 33019989-17 | 52.4242
48 | ИП Клименко Л.Н. | г.Батайск, ул. Огородная, 74а | БТ-1 Л-141/1, Л-146 ТП-165, КТП 0289 | СН-2 |  | 1500/5 | 300 | СЕ303 | 9217078004030 | 258.0727
49 | ООО фирма "Снежинка" | г.Новочеркасск, ул. Спортивная, 23 | ПС 110/6 кВ ГТП-3 Л-343 КТП 4030 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | Меркурий 230ART -03 CN | 24436746 | 78.1348
50 | ЖСК "Донские зори" | г. Аксай, ул. Мира 2а | ПС КС-3 ТП 03101 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 CN | 28384352 | 169.9552
51 | СНТ "Алмаз" | г.Ростов-на-Дону, ул. Аксайская,6 | ПС 110/6 КС-3 ВЛ 6кВ №325 КТП 03132 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230ART -03 PQCSIGDN | 15587390 | 74.7478
52 | ИП Джумаков | ст. Грушевская, Новочеркасское шоссе,1 | ПС 110/35/10 АС-11 ВЛ 10кВ № 1109 КТП 1742 | СН-2 |  | 1 | 1 | Hbv 384,02 | 119871 | 42.558
53 | ГК Автомобилист | г.Аксай, ул. Объездная,3 | ПС 35/6 АС-3 ВЛ 6кВ №305 КТП 1382 | СН-2 |  | 100/5 | 20 | СТЭБ-0,4 | 156199 | 8.5116
54 | ООО "НП "Орион ВДМ" | г.Новочеркасск Ростовское шоссе 929 | ПС 110/35/6 НЗПМ Л-3 6кВ КТП 400кВА № 01055 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230 ART-03 | 1812820 | 102.688
55 | ООО "АС" | г.Каменск-Шахтинский, пер. Полевой 78а | ПС К-10 ВЛ 10кВ № 1014 КТП 0236 | СН-2 | 6000 | 100/5 | 1200 | Меркурий 230 ART-00 | 230317 | 127.2588
56 | Асланова-ООО "РЭТ" | х.Камышеваха | ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ 10кВ №441 КТП 1890 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | CT 303 | 9217133158325 | 34.8768
57 | ИП Гапотий Р.В. | г.Аксай, ул. Садовая,33 | ПС 35/6 АС-3 ВЛ 6кВ №305 КТП 1036 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | СТЭБ-0,4н | 156876 | 19.0265
58 | Шебанов - ООО "РЭТ" | г. Каменск-Шахтинский ул. Винная,4 | ПС К-3 ВЛ-6кВ №315 КТП 400кВА | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230 ART-03 | 35360862 | 24.8497
59 | ООО "Аффито" | г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 9/53а | РП-1256 яч.22 КТП 2х1000 | СН-2 |  | 1 | 1 | СЕ-303 | 113230243 | 205.9657
|  |  | РП-1256 яч.18 КТП 630, | СН-2 |  | 1 | 1 | СЕ-303 | 99590466 | 85.116
|  |  | РП-1256 яч.18 КТП 400, | СН-2 |  | 1 | 1 | СЕ-303 | 110220811 | 55.014
60 | ООО "РЗУП" | сл. Красюковская, ул Стадионная, 1а | ПС 110/10 Ш42 ВЛ 10кВ от 94 КТП 0361 | СН-2 |  | 1 | 1 | Рим 384,1 | 008606/008607 | 304.3624
61 | ИП Егоров | г.Аксай, ул. Промышленная, 13 | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ Л 101 ф.14 КТП 03049 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 234 ART-03 | 26614179 | 857.8032
|  | г. Аксай, ул. Ленина, 57 | ПС КС-3 ВЛ 6 кВ Л 101 ф.14 КТП 03038 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 234 ART-03 | 20147431 | 62.431
62 | Полет - ООО "РЭТ" | г. Ростов-на-Дону, ул. Салютина, 2, 2а | КЛ 6кВ " 69 ф. 21 КТП 0195 | СН-2 |  | 1500/5 | 300 | Меркурий 230 ART-03 | 24118410 | 148.434
|  |  | КЛ 6кВ " 69 ф. 22 КТП 0195 | CY-2 |  | 1500/5 | 300 | Меркурий 230 ART-03 | 24118153 | 0
63 | РЭТ (Штахановского) | г. Ростов-на-Дону ул. Штахановского | КЛ 10кВ № 1027, 1020 от ТП 778 КТП 2175 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230 ART-03 | 226696 | 16.8813
64 | РЭТ (Слепаков В.С) |  | ПС Ас-1 ВЛ 10кВ №105 КТП 1805 (400кВА) | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Энергомера СЕ300 | 100215714 | 24.7952
65 | ООО "Элид" | г. Ростов-на-Дону | ф.921, ф.981 Р-9 6кВ КТП 1456 (400кВА) | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Энергомера СЕ303 | 9112130206399 | 241.8972
|  |  |  | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Энергомера СЕ303 | 9112130206519 | 225.4276
66 | АО "ДОНТГМ" 6 кВ | г. Ростов-на-Дону | ф.3110, 3105 Р31 6кВ | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Энергомера СЕ303 | 9211167105023 | 217.98
|  |  |  | СН-2 | 6000 |  | 60 | Энергомера СЕ303 | 9211167110138 | 209.676
|  |  |  | СН-2 | 6000 | 200/5 | 2400 | Энергомера СЕ303 | 9211167105025 | 216.942
67 | ООО "ЭТНА" | Ростовская область, с.Бессергеньевка | ВЛ 6кВ Прогресс КТП 645 (1000кВА) | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230 ART-03 | 40809759 | 163.7964
|  |  | ВЛ 6кВ Прогресс КТП 645 (1000кВА) | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230 ART-03 | 29858238 | 151.548
68 | ИП Спасибов С.В. |  | ПС АС-11 ВЛ 10кВ № 1101 КТП 1953 (100кВА) | СН-2 |  |  |  | РИМ 384.02 | 222691022271 | 160.3139
69 | Г-16 Гуково | г.Гуково | ВЛ 35 кВ № 401, 211 | ВН |  | 150/5/30 | 1 | Меркурий 230 | 42158340 | 441.4095
[6 empty] | 400/5 | 20 | ЕА05RL-B-4 | 1140631 | 98.091
[6 empty] | 600/5 | 120 | ЕА05RL-B-3 | 1096066 | 58.8546
[6 empty] | 600/5 | 120 | ЕА05RL-B-3 | 1095974 | 392.364
70 | РЭТ КТП 312 | г.Батайск | БТ-1 Л-112, 6/0,4 кВА КТП 312 (1250 кВА) | СН-2 | 6000/100 | 150/5 | 1800 | Меркурий 230 ART-00 | 230304 | 176.6676
|  |  | БТ-1 Л-146 6/0,4 кВА КТП 312 (1250 кВА) | СН-2 | 6000/100 | 150/5 | 1800 | Меркурий 230 ART-00 | 230246 | 166.08
71 | РЭТ КТП 258 | г.Батайск | БТ-1 Л-141, 146, 112 6/0,4 кВА КТП 258 (630 кВА) | СН2 | 1000/5 |  | 200 | Меркурий 230 ART-03 | 2522387 | 65.1864
|  |  | БТ-1 Л-141, 146, 112 6/0,4 кВА КТП 258 (630 кВА) | СН-2 | 1000/5 |  | 200 | Меркурий 230 ART-03 | 1872515 | 67.47
72 | РЭТ Костюкова Л.В. | Аксайский район, п. Российский | ПС АС-8 Л-804 6/0,4 кВ КТП 1786 (400кВА) | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Энергомера СЕ303 | 105235810 | 157.3816
73 | ИП Клименко С.В. | г. Батайск | ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 021 (630 кВА) ввод 1 | СН2 |  | 2000/5 | 400 | Энергомера СЕ303 | 11800157300618 | 105.9071
|  |  | ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 021 (630 кВА) ввод 2 | СН-2 |  | 2000/5 | 400 | Энергомера СЕ303 | 11800156200122 | 105.9071
|  |  | ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 022 (630 кВА) | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230 | 38596890 | 59.3736
74 | ООО "Юг-Строй" | г. Батайск | ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 020 (2х630 кВА) | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230 | 39808228 | 107.5368
[9 empty] | ВСЕГО: | 11142.3413 | кВт

## Декабрь 23г.
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 21 июня 2023 г.
№ п/п название ПС | Наименивание линии 0,4 кВ | Токи на вводе |  |  |  | Напряжение в конце линии 0,38 кВ, В |  |  | Мощность декабрь
линии в ТП, А
|  | Ia | I в | Ic | In | Ua | Uв | Uc | P кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 п. Реконструктор | ф1 Донагропромсервис | 38 | 39 | 35 | 5 | 400 | 399 | 399 | 23.2124
| ф2 Ростполимерпром | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 401 | 400 | 0
| ф3 МТС | 15 | 16 | 12 | 1 | 400 | 399 | 399 | 8.9119
| ф4 Вымпелком | 18 | 18 | 19 | 2 | 400 | 399 | 399 | 11.399
| На вводе в РУ-0,4 кВ | 71 | 73 | 66 | 8 | 400 | 399 | 399 | 43.5233
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 г. Аксай, ул. Объездная | ф1 Созидатель | 20 | 23 | 23 | 4 | 408 | 406 | 406 | 13.93
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 20 | 23 | 23 | 4 | 408 | 406 | 406 | 13.93
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 г. Аксай | ф1 Надежда ИВА | 260 | 224 | 280 | 32 | 417 | 410 | 420 | 164.8185
| ф2 Надежда ИВА | 120 | 90 | 105 | 11 | 417 | 410 | 420 | 67.9553
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 380 | 314 | 385 | 43 | 400 | 400 | 400 | 232.7737
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 г. Аксай, ул. Платова | ф1 Восход | 30 | 26 | 28 | 3 | 400 | 400 | 401 | 17.4529
| ф2 Восход | 24 | 28 | 21 | 2 | 400 | 400 | 401 | 15.1674
| ф3 Вера | 18 | 21 | 15 | 3 | 400 | 400 | 401 | 11.2197
| ф4 Вера | 35 | 37 | 28 | 3 | 400 | 400 | 401 | 20.7773
| ф5 Аренда | 26 | 23 | 27 | 1 | 400 | 400 | 401 | 15.7907
| ф6 Аренда | 20 | 26 | 29 | 1 | 400 | 400 | 401 | 15.583
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 153 | 161 | 148 | 13 | 400 | 400 | 401 | 95.9911
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 г. Аксай, ул. Менделеева 53 а | ф1 Садовая 16 | 80 | 74 | 80 | 11 | 400 | 400 | 400 | 48.5784
| ф2 Садовая 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| ф3 Авантаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 80 | 74 | 80 | 11 | 400 | 400 | 400 | 48.5784
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 г. Аксай, ул. Ленина, 40 | ф1 ТБМ | 120 | 112 | 110 | 4 | 410 | 410 | 401 | 72.2417
| ф2 Саланг | 57 | 42 | 39 | 3 | 410 | 410 | 401 | 29.1502
| ф4 Химик | 90 | 85 | 84 | 4 | 410 | 410 | 401 | 54.7093
| ф4 Экоцентр | 104 | 102 | 96 | 7 | 410 | 410 | 401 | 63.7924
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 371 | 341 | 329 | 18 | 410 | 410 | 410 | 219.8936
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 г. Аксай, ул. Садовая, 31 | ф1 Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 0 | 90.6797 | Т1
| ф2 Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 0
| ф3 Феникс | 110 | 108 | 90 | 9 | 390 | 390 | 390 | 62.3423 | 69.629 | Т2
| ф4 Феникс | 94 | 87 | 68 | 12 | 390 | 390 | 390 | 50.4001
| ф5 Аренда | 56 | 33 | 51 | 6 | 390 | 390 | 390 | 28.3374
| ф6 Аренда | 42 | 28 | 25 | 2 | 390 | 390 | 390 | 19.2289
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 302 | 256 | 234 | 29 | 390 | 390 | 390 | 160.3087
ООО "ЭлисФэшнРус" г. Ростов-на-Дону, пл. К.Маркса | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | 410 | 395 | 410 | 12 | 391 | 390 | 391 | 246.3485
| ТП 310 КЛ-6 кВ № 111 | 498 | 502 | 501 | 0 | 390 | 390 | 390 | 303.8174
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 г. Аксай, Гулаева, 43/3 | Комкина | 20 | 24 | 18 | 4 | 392 | 396 | 391 | 12.646
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035, г.ю Аксай, ул.Советская, 73 | ф.Стройсити | 45 | 37 | 32 | 6 | 396 | 392 | 389 | 23.2128
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092, г. Аксай, ул. Вартанова | фИдеал | 200 | 195 | 190 | 11 | 396 | 400 | 401 | 121.1424
АС -8 ВЛ №804, ТП 1607,п. Российский | ООО"АКП" | 30 | 32 | 25 | 12 | 410 | 409 | 409 | 18.4826
АС -8 ВЛ 804 ТП 1652, п. Российский |  | 145 | 127 | 110 | 20 | 386 | 392 | 384 | 76.7919
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 х. Алитуб | Тихий Дон | 63 | 68 | 49 | 9 | 399 | 400 | 400 | 37.3369
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1083 | Витязь | 185 | 170 | 162 | 12 | 404 | 402 | 401 | 107.9553
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1608 |  | 140 | 125 | 105 | 16 | 405 | 404 | 406 | 77.7722
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1051 | Заря | 132 | 110 | 141 | 23 | 384 | 387 | 387 | 76.7279
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1052 |  | 257 | 228 | 240 | 28 | 402 | 403 | 404 | 151.6388
ПС Р4 ВЛ-441 ТП1602 х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 70 | 83 | 87 | 13 | 407 | 407 | 409 | 50.779
ПС Р4 ВЛ441 ТП1643 х. Камышеваха, | КП" Изумрудный" | 150 | 163 | 147 | 10 | 392 | 389 | 390 | 93.1882 | 252.3914
ПС Р4 ВЛ441 ТП1704, х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 75 | 107 | 86 | 15 | 420 | 420 | 416 | 58.2332
ПС Р4 ВЛ441 ТП 1705 х. Камышеваха | КП" Изумрудный" | 50 | 112 | 76 | 45 | 404 | 408 | 407 | 50.1911
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1703 п. Щепкин | НП СЗУЗП "Щепкин" | 140 | 170 | 145 | 14 | 393 | 389 | 389 | 92.1753
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1702,п. Щепкин | НП СЗУЗП "Щепкин" | 115 | 137 | 93 | 25 | 392 | 388 | 389 | 69.7718
ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 КТП 1518 ст. Старочеркасская | НП "Старочеркасская Ривьера" | 263 | 252 | 290 | 19 | 385 | 385 | 350 | 155.9768
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 5 г. Аксай, ул. Ленина, 1 | Кыр Бурхан | 245 | 440 | 442 | 7 | 390 | 390 | 386 | 227.3362
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 6 г. Аксай, ул. Ленина, 1 |  | 320 | 319 | 322 | 0 | 400 | 400 | 400 | 199.5036
ПС АС 7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 п. Степной | Слепакова Н.Б. | 37 | 42 | 33 | 6 | 388 | 389 | 389 | 22.5924
ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 807 КТП 1660 п. Стапной | Костанян Г.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 401 | 402 | 0
БТ-3 КЛ 6кВ № 333,341 РП 6кВ г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки 75а | ООО "Стройгарант" | 577 | 565 | 590 | 9 | 385 | 385 | 385 | 346.0796
|  | 344 | 337 | 326 | 10 | 400 | 401 | 401 | 209.4016
ПС АС-1 ВЛ 10 кВ № 102 КТП 1188 г. Аксай, ул. Заречная | ООО "Юг Руси" | 330 | 315 | 304 | 12 | 400 | 400 | 400 | 197.0124
ПС АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1826 п. Щепкин | ООО "Щепкин Союз" | 120 | 87 | 90 | 25 | 388 | 392 | 391 | 60.1672
ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 г. Аксай, ул. Западная, 33 | ПАО "ВТБ" _ ООО "РЭТ" | 250 | 210 | 230 | 21 | 419 | 420 | 421 | 150.4062
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1525 п. Российский | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" | 130 | 127 | 113 | 10 | 392 | 394 | 394 | 75.5318
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1526 п Российский |  | 154 | 98 | 70 | 17 | 391 | 389 | 389 | 65.1203
ВЛ 35кВ ПС 110/35/10 АС-1 - ПС 35/6 БТ-4 М-4 ДОН | АО "ДонТГМ" | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 9.342
ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 , г. Каменск-Шахтинский | ИП Климов И.П. | 66 | 58 | 60 | 5 | 400 | 400 | 400 | 38.1984
ПС АС-8 ВЛ 6кВ 801 КТП 1706, п. Реконструктор | Шутов | 47 | 32 | 35 | 7 | 435 | 432 | 433 | 25.6386
ПС БТ1 ВЛ-6кВ Л-2Ф-19 КТП 0365 г. Батайск, М.Горького 374 | ИП Куцый Е.. БЕТОННЫЙ УЗЕЛ | 104 | 107 | 104 | 4 | 400 | 400 | 400 | 65.394
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.10 КТП 1882 п. Рассвет | ИП Розин | 280 | 274 | 270 | 0 | 390 | 390 | 390 | 166.7858
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.9 КТП 1885 п. Рассвет | ИП Розина | 244 | 240 | 250 | 2 | 390 | 390 | 390 | 148.5689
ПС 110/6 кВ КС-3 яч.26 КТП 03114 г. Аксай, ул. Ленина, 40 | ООО "Саланг" | 17 | 21 | 15 | 1 | 385 | 386 | 385 | 10.5994
ПС 110/6 БТ-3 яч.343 ВЛ6 кВ Л-3 ф.5 КТП 0127 , г. Батайск, Самарский проезд, 5 | ИП Невзгода | 210 | 208 | 215 | 12 | 390 | 390 | 390 | 128.1255
ПС 110/6 кВ БТ-1 яч.112, яч.146 РП-8 4БКТП-0355, г. Батайск, УК "Северная звезда" | ООО "Батайск-Центр" | 267 | 250 | 256 | 8 | 390 | 390 | 390 | 156.4629
ПС 110/10 кВ АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1743, п. Щепкин | Слепакова Т.В. | 195 | 174 | 157 | 24 | 402 | 399 | 403 | 109.5616
ПС 110/35/10 АС-1 ВЛ-10кВ №102 КТП 1661, п. Ольгинская, ул. Левобережная, 6 | СТ "Южтехмонтаж" | 64 | 85 | 110 | 22 | 390 | 390 | 390 | 52.4242
БТ-1 Л-141/1, Л-146 ТП 165; КТП 0289, г. Батайск, ТЦ "Оранжерея" | ИП Клименко Л.Н. "Оранжерея" | 440 | 435 | 400 | 5 | 390 | 390 | 390 | 258.0727
ПС 110/6 кВ ГТП-3 Л 343 КТП 4030, г. Новочеркасск, ул. Спортивная, 23 | ООО фирма "Снежинка" | 130 | 127 | 120 | 3 | 400 | 398 | 400 | 78.1348
ПСКС-3 ТП 03101 2х630 кВА г. Аксай, ул. Мира 2а | ЖСК "Донские зори" | 410 | 398 | 420 | 19 | 38 | 382 | 380 | 169.9552
ПС 110/6 КС-3 ВЛ 6кВ №325 КТП 03123 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Аксайская, 6 | СНТ "Алмаз" | 130 | 110 | 124 | 18 | 395 | 396 | 396 | 74.7478
ПС110/35/10 АС-11 ВЛ 10кВ № 1109 КТП 1742 400кВА ст. Грушевская, Новочерокасское шоссе, 1 | ИП Джумаков | 75 | 70 | 60 | 9 | 400 | 400 | 400 | 42.558
ПС35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 100 кВА № 1382 г. Аксай, ул. Объездная, 3 | ГК "Автомобилист" | 13 | 10 | 17 | 2 | 410 | 410 | 410 | 8.5116
ПС 110/35/6 НЗПМ Л-3 6кВ КТП 400кВА № 01055 г. Новочеркасск, Ростовское шоссе 929 | ООО "НП "Орион ВДМ" | 170 | 163 | 160 | 15 | 401 | 401 | 402 | 102.688
ПС К-10 ВЛ 10кВ № 1014 КТП 630 кВа № 0236 г. Каменск-Шахтинский, пер. Послевой, 78а | ООО "АС" | 200 | 183 | 230 | 22 | 400 | 400 | 400 | 127.2588
ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ 10кВ № 441 КТП 250 кВА № 1890 х. Камышеваха | Асланова-РЭТ | 54 | 59 | 55 | 1 | 400 | 400 | 400 | 34.8768
ПС 35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 160 кВА № 1036 г. Аксай, ул Садовая,33 | ИП Гапотий Р.В. | 32 | 20 | 42 | 6 | 390 | 390 | 390 | 19.0265
ПС К-3 ВЛ 6кВ № 315 КТП 400 кВА г. Каменск-Шахтинский ул.Винная 4 | РЭТ (Шабанов) | 50 | 42 | 34 | 15 | 380 | 380 | 380 | 24.8497
РП 1256 яч. 22 ТП-1 2х1000кВА | ООО "Аффито" | 344 | 315 | 370 | 29 | 385 | 387 | 385 | 205.9657
РП 1256 яч. 18 ТП-4 630кВА |  | 120 | 150 | 140 | 12 | 400 | 400 | 400 | 85.116
РП-1256 яч. 18 КТП 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 9/53а |  | 110 | 70 | 85 | 17 | 400 | 400 | 400 | 55.014
|  | 574 | 535 | 595 | 58 | 400 | 400 | 400 | 346.0957
ПС 110/10Ш42 ВЛ 10кВ оп. 94 КТП 2х2500 0361 сл. Красюковка, ул. Стадионная, 1а | РЗУП | 485 | 473 | 490 | 9 | 405 | 405 | 405 | 304.3624
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 160кВА № 03049 г. Аксай, ул. Промышленная,13 | Егоров Г.Н. | 35 | 4047 | 50 | 5 | 400 | 400 | 400 | 857.8032
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 400кВА № 03038 г. Аксай, пр. Ленина,57 |  | 100 | 108 | 95 | 12 | 397 | 397 | 397 | 62.431
КЛ- 6кВ №69 ф.21, ф.22, ТП 6/0,4 кВ КТП № 0195 (2х1000кВА) | РЭТ (Полет) | 240 | 221 | 254 | 15 | 400 | 400 | 400 | 148.434
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 10кВ № 1027, 1020 от ТП 778 КТП 2175 | РЭТ (Штахановского) | 25 | 27 | 30 | 4 | 400 | 390 | 400 | 16.8813
ПС Ас-1 ВЛ 10кВ №105 КТП 1805 (400кВА) | РЭТ (Слепаков В.С) | 38 | 40 | 39 | 5 | 410 | 400 | 415 | 24.7952
ф.921, ф.981 Р-9 6кВ КТП 1456 (400кВА) | ООО "Элид" | 370 | 390 | 415 | 20 | 390 | 400 | 400 | 241.8972
|  | 350 | 340 | 405 |  | 390 | 400 | 400 | 225.4276
ф.3110, 3105 Р31 6кВ | АО "ДОНТГМ" 6 кВ | 350 | 366 | 334 | 30 | 400 | 400 | 400 | 217.98
|  | 340 | 350 | 320 | 25 | 400 | 400 | 400 | 209.676
|  | 355 | 360 | 330 | 27 | 400 | 400 | 400 | 216.942
ВЛ 6кВ Прогресс КТП 645 (1000кВА) | ООО "ЭТНА" | 270 | 254 | 265 | 17 | 400 | 400 | 400 | 163.7964
|  | 250 | 230 | 250 | 15 | 400 | 400 | 400 | 151.548
ПС АС-11 ВЛ 10кВ № 1101 КТП 1953 (100кВА) | ИП Спасибов С.В. | 307 | 200 | 275 | 28 | 395 | 400 | 390 | 160.3139
ВЛ 35 кВ № 401, 211 Т1 | Г-16 Гуково | 45 | 45 | 45 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 441.4095
яч.4 |  | 10 | 10 | 10 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 98.091
яч.23 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 58.8546
яч.9 |  | 40 | 40 | 40 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 392.364
яч.22 |  | 40 | 40 | 40 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 392.364
|  | 141 | 141 | 141 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 1383.0831
БТ-1 Л-112, 146 6/0,4 кВА КТП 312 (1250 кВА) | РЭТ КТП 312 | 280 | 274 | 297 | 15 | 400 | 400 | 400 | 176.6676
|  | 250 | 270 | 280 | 12 | 400 | 400 | 400 | 166.08
БТ-1 Л-141, 146, 112 6/0,4 кВА КТП 258 (630 кВА) | РЭТ КТП 258 | 100 | 105 | 109 | 9 | 400 | 400 | 400 | 65.1864
|  | 108 | 105 | 112 | 10 | 400 | 400 | 400 | 67.47
ПС АС-8 Л-804 6/0,4 кВ КТП 1786 (400кВА) | РЭТ Костюкова Л.В. | 258 | 262 | 240 | 16 | 400 | 400 | 397 | 157.3816
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 021 (630 кВА) | ИП Клименко С.В. | 180 | 183 | 174 | 15 | 380 | 380 | 380 | 105.9071
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 022 (630 кВА) |  | 94 | 97 | 95 | 12 | 400 | 400 | 400 | 59.3736
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 020 (2х630 кВА) | ООО "Юг-Строй" | 170 | 185 | 163 | 16 | 400 | 400 | 400 | 107.5368
г. Новочеркасск
ТП-1083 |  | 126 | 135.6 | 114 | 0 | 384.06 | 393.845 | 396.17 | 76.29
ТП-1086 |  | 74 | 66 | 122 | 0 | 370.22 | 386.905 | 384.06 | 51.7254
ТП-1032 |  | 91.2 | 84.6 | 70.8 | 0 | 399.63 | 402.52 | 399.63 | 51.2701
ТП-1073 |  | 7.6 | 7.6 | 56 | 0 | 416.93 | 393.845 | 396.17 | 14.8667
НРК |  | 126 | 135.6 | 114 | 0 | 384.06 | 393.845 | 396.17 | 76.29