## Лист1
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 22 декабря 2023 г.

№ п/п / название ПС	Наименивание линии 0,4 кВ	Токи на вводе				Напряжение в конце / линии 0,38 кВ, В			Мощность декабрь
		линии в ТП, А
		Ia	I в	Ic	In	Uab	Uвc	Uac	P кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 п. Реконструктор	ф1 Донагропромсервис	46	52	38	7	384	385	384	27,1
	ф2 Ростполимерпром	0	0	0	0	384	385	384	0,0
	ф3 МТС	18	13	15	1	384	385	384	9,2
	ф4 Вымпелком	26	23	25	2	384	385	384	14,8
	На вводе в РУ-0,4 кВ	90	88	78	10	384	385	384	51,1
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 г. Аксай, ул. Объездная	ф1 Созидатель	19	17	15	3	393	395	393	10,4
	На вводе в РУ-0.4 кВ	19	17	15	3	393	395	393	10,4
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 г. Аксай	ф1 Надежда ИВА	135	222	216	32	396	397	396	117,9
	ф2 Надежда ИВА	140	102	105	11	396	397	396	71,4
	На вводе в РУ-0.4 кВ	275	324	321	43	396	397	396	189,2
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 г. Аксай, ул. Платова	ф1 Восход	35	28	36	3	400	400	401	20,6
	ф2 Восход	29	28	27	2	400	400	401	17,5
	ф3 Вера	20	29	18	3	400	400	401	13,9
	ф4 Вера	35	39	24	3	400	400	401	20,4
	ф5 Аренда	27	25	31	1	400	400	401	17,2
	ф6 Аренда	25	26	32	1	400	400	401	17,2
	На вводе в РУ-0.4 кВ	160	175	168	13	400	400	401	106,8
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 г. Аксай, ул. Менделеева 53 а	ф1 Садовая 16	83	79	85	11	400	400	400	51,3
	ф2 Садовая 16	0	0	0	0	400	400	400	0,0
	ф3 Авантаж	0	0	0	0	400	400	400	0,0
	На вводе в РУ-0.4 кВ	83	79	85	11	400	400	400	51,3
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 г. Аксай, ул. Ленина, 40	ф1 ТБМ	110	105	100	4	402	404	402	65,8
	ф2 Саланг	52	55	44	3	402	404	402	31,6
	ф4 Химик	93	95	87	4	402	404	402	57,5
	ф4 Экоцентр	98	109	101	7	402	404	402	64,4
	На вводе в РУ-0.4 кВ	353	364	332	18	402	404	402	219,2
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 г. Аксай, ул. Садовая, 31	ф1 Сигма	0	0	0	0	392	393	392	0,0	92,6
	ф2 Сигма	0	0	0	0	392	393	392	0,0
	ф3 Феникс	110	103	96	10	392	393	392	62,9	73,3
	ф4 Феникс	87	92	74	12	392	393	392	51,5
	ф5 Аренда	58	37	51	6	392	393	392	29,7
	ф6 Аренда	46	33	28	3	392	393	392	21,8
	На вводе в РУ-0.4 кВ	301	265	249	31	392	393	392	166,0
ООО "ЭлисФэшнРус" г. Ростов-на-Дону, пл. К.Маркса	РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1	402	390	415	14	392	394	391	245,8
	ТП 310 КЛ-6 кВ № 111	487	499	506	0	392	394	390	303,5
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 г. Аксай, Гулаева, 43/3	Комкина	28	24	21	4	392	394	391	14,9
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035, г.ю Аксай, ул.Советская, 73	ф.Стройсити	47	41	36	6	390	391	389	25,1
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092, г. Аксай, ул. Вартанова	фИдеал	196	195	194	11	396	395	395	120,0
АС -8 ВЛ №804, ТП 1607,п. Российский	ООО"АКП"	30	32	34	12	374	375	374	18,7
АС -8 ВЛ 804 ТП 1652, п. Российский		145	127	110	20	372	374	372	73,9
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 х. Алитуб	Тихий Дон	76	64	56	9	401	400	401	40,8
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1083	Витязь	189	177	172	12	396	399	397	110,9
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1608		147	134	111	16	396	399	397	80,8
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1051	Заря	132	126	141	23	396	399	397	82,3
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1052		267	262	254	28	396	399	397	161,5
ПС Р4 ВЛ-441 ТП1602 х. Камышеваха	КП" Изумрудный"	89	83	81	13	400	402	401	52,7
ПС Р4 ВЛ441 ТП1643 х. Камышеваха,	КП" Изумрудный"	150	163	147	10	400	402	399	95,6	253,6
ПС Р4 ВЛ441 ТП1704, х. Камышеваха	КП" Изумрудный"	75	107	86	15	401	404	399	55,8
ПС Р4 ВЛ441 ТП 1705 х. Камышеваха	КП" Изумрудный"	50	112	76	45	400	404	399	49,5
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1703 п. Щепкин	НП СЗУЗП "Щепкин"	156	168	170	14	378	381	382	97,512142
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1702,п. Щепкин	НП СЗУЗП "Щепкин"	119	126	120	25	380	383	381	72,23788
ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 КТП 1518 ст. Старочеркасская	НП "Старочеркасская Ривьера"	269	257	289	19	394	396	395	167,079075
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 5 г. Аксай, ул. Ленина, 1	Кыр Бурхан	311	426	432	7	390	393	391	237,426238
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 6 г. Аксай, ул. Ленина, 1		321	312	326	0	390	394	391	194,940725
ПС АС 7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 п. Степной	Слепакова Н.Б.	48	51	43	6	392	390	391	28,815918
ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 807 КТП 1660 п. Степной	Костанян Г.Г.	0	0	0	0	392	390	391	0
БТ-3 КЛ 6кВ № 333,341 РП 6кВ г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки 75а	ООО "Стройгарант"	580	574	599	9	403	401	402	365,742414
		348	339	334	10	404	401	403	213,372664
ПС АС-1 ВЛ 10 кВ № 102 КТП 1188 г. Аксай, ул. Заречная	ООО "Юг Руси"	341	343	323	12	398	397	398	207,833723
ПС АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1826 п. Щепкин	ООО "Щепкин Союз"	134	100	103	25	379	383	380	66,579742
ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 г. Аксай, ул. Западная, 33	ПАО "ВТБ" _ ООО "РЭТ"	250	210	230	21	419	420	421	150,4062
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1525 п. Российский	ООО "АУК" - ООО "РЭТ"	129	127	123	10	376	380	378	74,352978
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1526 п Российский		130	109	120	17	377	381	378	70,553552
ВЛ 35кВ ПС 110/35/10 АС-1 - ПС 35/6 БТ-4 М-4 ДОН	АО "ДонТГМ"	1	1	1	0	6000	6000	6000	9,342
ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 , г. Каменск-Шахтинский	ИП Климов И.П.	68	65	64	5	402	403	401	41,101686
ПС АС-8 ВЛ 6кВ 801 КТП 1706, п. Реконструктор	Шутов	51	43	39	7	401	405	402	27,794872
СНТ Ромашка КТП 0244 Вл №10кВ №2 ПС «СХТ»	СНТ Ромашка	120	147	132	9	386	390	388	69,66
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.10 КТП 1882 п. Рассвет	ИП Розин	280	282	275	0	398	396	399	172,747593
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.9 КТП 1885 п. Рассвет	ИП Розина	261	269	276	2	392	395	392	164,397402
ПС 110/6 кВ КС-3 яч.26 КТП 03114 г. Аксай, ул. Ленина, 40	ООО "Саланг"	31	45	31	1	395	396	394	21,935535
ПС 110/6 БТ-3 яч.343 ВЛ6 кВ Л-3 ф.5 КТП 0127 , г. Батайск, Самарский проезд, 5	ИП Невзгода	223	220	225	12	394	397	394	136,94334
ПС 110/6 кВ БТ-1 яч.112, яч.146 РП-8 4БКТП-0355, г. Батайск, УК "Северная звезда"	ООО "Батайск-Центр"	283	280	294	8	393	395	393	175,096241
ПС 110/10 кВ АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1743, п. Щепкин	Слепакова Т.В.	204	196	178	24	389	390	388	116,692998
ПС 110/35/10 АС-1 ВЛ-10кВ №102 КТП 1661, п. Ольгинская, ул. Левобережная, 6	СТ "Южтехмонтаж"	76	89	102	22	389	390	389	53,951088
БТ-1 Л-141/1, Л-146 ТП 165; КТП 0289, г. Батайск, ТЦ "Оранжерея"	ИП Клименко Л.Н. "Оранжерея"	423	437	421	5	398	399	398	264,827535
ПС 110/6 кВ ГТП-3 Л 343 КТП 4030, г. Новочеркасск, ул. Спортивная, 23	ООО фирма "Снежинка"	167	145	157	3	404	402	403	98,094633
ПСКС-3 ТП 03101 2х630 кВА г. Аксай, ул. Мира 2а	ЖСК "Донские зори"	423	405	420	19	388	389	388	251,52816
ПС 110/6 КС-3 ВЛ 6кВ №325 КТП 03123 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Аксайская, 6	СНТ "Алмаз"	141	137	142	18	398	396	397	86,53806
ПС110/35/10 АС-11 ВЛ 10кВ № 1109 КТП 1742 400кВА ст. Грушевская, Новочерокасское шоссе, 1	ИП Джумаков	86	82	81	9	402	405	403	52,12317
ПС35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 100 кВА № 1382 г. Аксай, ул. Объездная, 3	ГК "Автомобилист"	24	28	29	2	397	398	398	16,717509
ПС 110/35/6 НЗПМ Л-3 6кВ КТП 400кВА № 01055 г. Новочеркасск, Ростовское шоссе 929	ООО "НП "Орион ВДМ"	195	196	198	15	396	397	398	121,359327
ПС К-10 ВЛ 10кВ № 1014 КТП 630 кВа № 0236 г. Каменск-Шахтинский, пер. Послевой, 78а	ООО "АС"	235	257	216	22	394	396	394	145,021056
ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ 10кВ № 441 КТП 250 кВА № 1890 х. Камышеваха	Асланова-РЭТ	67	78	57	1	394	397	395	41,445956
ПС 35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 160 кВА № 1036 г. Аксай, ул Садовая,33	ИП Гапотий Р.В.	46	34	49	6	396	398	391	26,445645
ПС К-3 ВЛ 6кВ № 315 КТП 400 кВА г. Каменск-Шахтинский ул.Винная 4	РЭТ (Шабанов)	74	53	65	15	390	393	391	38,995584
РП 1256 яч. 22 ТП-1 2х1000кВА	ООО "Аффито"	320	335	356	29	395	397	396	207,784764
РП 1256 яч. 18 ТП-4 630кВА		131	145	142	12	396	398	397	86,125974
РП-1256 яч. 18 КТП 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 9/53а		120	79	94	17	396	398	397	60,370599
		571	559	592	58	395	398	396	354,281337
ПС 110/10Ш42 ВЛ 10кВ оп. 94 КТП 2х2500 0361 сл. Красюковка, ул. Стадионная, 1а	РЗУП	485	473	490	9	405	405	405	304,36236
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 160кВА № 03049 г. Аксай, ул. Промышленная,13	Егоров Г.Н.	46	47	52	5	397	398	396	29,876235
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 400кВА № 03038 г. Аксай, пр. Ленина,57		124	136	108	12	397	399	398	76,014816
КЛ- 6кВ №69 ф.21, ф.22, ТП 6/0,4 кВ КТП № 0195 (2х1000кВА)	РЭТ (Полет)	252	243	249	15	392	393	393	151,622736
		0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ 10кВ № 1027, 1020 от ТП 778 КТП 2175	РЭТ (Штахановского)	28	31	35	4	395	393	394	19,221684
ПС Ас-1 ВЛ 10кВ №105 КТП 1805 (400кВА)	РЭТ (Слепаков В.С)	38	40	39	5	410	400	415	24,795225
ф.921, ф.981 Р-9 6кВ КТП 1456 (400кВА)	ООО "Элид"	370	390	415	20	397	399	396	242,3038
		378	394	401		397	399	396	241,891368
ф.3110, 3105 Р31 6кВ	АО "ДОНТГМ" 6 кВ	352	376	353	30	399	401	400	224,4156
		382	350	335	25	399	401	400	221,5092
		358	375	346	27	399	401	400	224,0004
ВЛ 6кВ Прогресс КТП 645 (1000кВА)	ООО "ЭТНА"	282	267	259	17	402	404	403	168,998856
		261	243	257	15	402	404	403	159,168477
ПС АС-11 ВЛ 10кВ № 1101 КТП 1953 (100кВА)	ИП Спасибов С.В.	314	279	281	28	398	400	397	180,68639
ООО «Окна- Профиль» КТП 85 ВЛ 10кВ «Юдино» ПС Н-19	ООО «Окна-Профиль»	32	41	31	3	385	387	386	48,6
ИП Сальников С.С. КТП 1073 ВЛ 6кВ Л-30 6кВ ПС НЗПМ 110/35/6 кВ	ИП Сальников С.С.	82	96	78	4	392	394	393	57,434
ООО «Издательство Дом «Проф-Пресс» «БКТП 3076 КЛ 6кВ 352 ПС КС-3	«Проф- Пресс»	813	794	846	24	394	395	394	502,02
ООО «Издательство Дом «Проф-Пресс» 2БКТП 3077 КЛ 6кВ 28 ПС КС-3, КЛ 6кВ 60 ПС КС-3	«Проф- Пресс»	650	625	671	17	390	392	391	655
СНТ «Виноградарь» КТП 1493, КТП 1493/1 ВЛ 10кВ 78Ф6 РП-78	«Виноградарь»	310	294	339	15	384	385	384	188,095
ООО «Азовская рыбная компания» КТП 19 Вл 10кВ 105Н ПС НС-1	ООО «Азовская рыбная компания»	63	51	76	2	390	391	390	38,48
БТ-1 Л-112, 146 6/0,4 кВА КТП 312 (1250 кВА)	РЭТ КТП 312	275	280	295	15	403	405	404	178,2246
		264	272	296	12	403	405	404	174,450432
БТ-1 Л-141, 146, 112 6/0,4 кВА КТП 258 (630 кВА)	РЭТ КТП 258	146	117	112	9	397	400	399	77,5905
		123	114	121	10	397	400	399	74,073064
ПС АС-8 Л-804 6/0,4 кВ КТП 1786 (400кВА)	РЭТ Костюкова Л.В.	301	305	297	16	378	376	378	176,839908
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 021 (630 кВА)	ИП Клименко С.В.	201	215	222	15	388	389	387	128,475336
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 022 (630 кВА)		102	114	101	12	388	389	387	63,834924
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 020 (2х630 кВА)	ООО "Юг-Строй"	194	200	183	16	388	389	387	116,191644
ООО «РИК» БКТП 1931, КТП 2/10А Вл 10кВ Л-2 ПС «Б. Салы»	ООО «РИК»	305	312	296	11	386	387	387	183,06
Коздоев А.В. ТП 0638 Вл 10кВ Л-341 ПС Б-3	Коздоев А.В.	41	34	37	2	390	391	390	22,69
ООО «ДЛВ Инвест» ТП 26 КЛ 6кВ 102ф12 от РП102	ООО «ДЛВ Инвест»	310	296	305	7	391	392	390	184,87
ООО «тДИМ» Вл 31-43 Рп6кВ №1 ПСР-31	ООО «тДИМ»	20	31	26	0	391	392	392	15,64
ООО «Доходный Дом» КТП 1086 ВЛ 6кВ №6 РП-3Л-3ф7 6кВ ПС НЗПМ 110/35/6 кВ	ООО «Доходный Дом»	210	231	226	5	398	399	398	137,9
ООО «БВН-Интор» КТП1032 ВЛ 6кВ л-611 6кВ ПС НГ 5 110/10/6 кВ	ООО «БВН-Интор»	21	35	28	0	394	396	395	17,22
ООО «НРК» ТП 35/6 кВ Рыбная ПС «Рыбная» 35/6 кВ ВЛ 35 кВ «Рыбхоз» от ячейки ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ Ш49	ООО «НРК» Рыбная	126	136	114		384	394	396	76,29
ООО «СигналМонтажАвтоматика» КТП 63 КЛ 6кВ №1 от ТП 91	ООО «СигналМонтажАвтоматика»	135	142	129	2	387	387	385	81,4
ИП Лопатько В.Ф. ТП 1699 ВЛ10 кВ Л-2 ПС «Б.Салы»	ИП Лопатько В.Ф.	480	532	496	6	388	389	387	303,66
Евдокимово ООО «СтройСпектр» ТП 1960 КЛ 10кВ 1030, 1050 от ТП 1947 Р-10	ООО «СпектрСпектр»	537	572	561	7	401	403	401	348,13